## 設一面
設計内容説明書【木造・共同住宅等】 | [25 empty] | （第一面）
評価対象建築物の名称
評価対象建築物の所在地
設計者等の氏名
評価者氏名
【住棟】
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [16 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [5 empty] | 項目 | 項目 | 設計内容 | [13 empty] | 記載図書
1構造の安定※ | １－１ |  | 等級 |  |  |  | 構造躯体 | 地震力及び |  | 壁量計算による（階数が２以下の木造の建築物における基準） | [13 empty] | 伏図
| 耐震等級 |  |  | 3 |  | 基準 | 及び | 風圧力 |  | 壁量計算＋たて枠上下端の接合部の確認（枠組壁工法） | [13 empty] | 計算書
| （倒壊等防止） |  |  | 2 |  | 特認 | 基礎等 |  |  | 許容応力度計算による(ルート1)
|  | 評価対象外 |  | 1 |  | 型式 |  |  |  | その他 |  |  | （ | [8 empty] | ）
| １-２ |  | 等級 |  |  | 認証 |  | 基礎 |  | 建築基準法の規定による
| 耐震等級 |  |  | 3 | [5 empty] | 許容応力度計算による
| （損傷防止） |  |  | 2 | [5 empty] | スパン表 |  |  | （ | [8 empty] | ）
|  | 評価対象外 |  | 1 | [5 empty] | その他 |  |  | （ | [8 empty] | ）
| FALSE | 選択しない | [5 empty] | 横架材 |  | 許容応力度計算による
| １－３ |  | FALSE | [6 empty] | スパン表 |  |  | （ | [8 empty] | ）
| その他 |  | 免震 | [6 empty] | その他 |  |  | （ | [8 empty] | ）
[8 empty] | 免震建築物 |  | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物
|  |  | その他 | [6 empty] | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成
| １－４ |  | 等級 |  |  |  |  | 認定書等活用 |  | 認定書等の活用(第四面に記入）
| 耐風等級 |  |  | 2 |  |  | 地盤 | 地盤又は杭の | ・許容支持力等 | [14 empty] | 調査書
|  |  |  | 1 |  |  | （１－６） | 許容支持力等 |  | 地盤 |  | [ |  |  | kN/㎡]
| FALSE | 選択しない | [7 empty] | 杭 |  | [ |  |  | kN/本]
| １－５ |  | 等級 | [5 empty] | ・地盤調査方法等
| 耐積雪等級 |  |  | 2 |  |  |  | 及びその設定 |  |  | （ | [10 empty] | ）
|  | 該当区域外 |  | 1 |  |  |  | 方法 |  | 地盤改良有
| FALSE | 選択しない | [6 empty] | 方法 |  | （ | [10 empty] | ）
| １－６地盤又は |  | 設計 | [5 empty] | ※ | 杭状改良 |  |  |  | 許容支持力度 |  |  |  | [ |  | kN/㎡]
| 杭の許容支持 |  | 内容 | [6 empty] | 地盤 |  |  |  | 許容支持力 |  |  |  | [ |  | kN/本]
| 力等及びその |  | 説明欄 |  |  |  | 基礎 | 基礎の構造方 |  | 直接基礎 | [11 empty] | ） |  | 伏図
| 設定方法 |  | と同様 |  |  |  | （１－７） | 法及び形式等 | ・ | 基礎の構造方法 | [5 empty] | （ | [5 empty] | ）
| １－７基礎の構 | [7 empty] | ・ | 基礎の形式 | [5 empty] | （ | [5 empty] | ）
| 造方法及び形 | [8 empty] | 杭基礎 |  |  |  | 杭種 |  | （ | [5 empty] | ）
| 式等 | [8 empty] | 杭径 |  | [ |  |  | cm] |  |  | 杭長 | [ |  | m]
２火災に関する安全性※ | ２－５耐火等級 |  | 等級 |  |  |  | 開口部の | 防火設備 | ・ | 外壁の開口部の耐火性能 | [13 empty] | 仕上表
| （延焼の恐れ |  |  | 3 |  | 基準 | 耐火性能 | の仕様等 |  |  |  | 耐火時間 |  |  | （ |  | 60分以上 |  |  | 20分以上 |  |  |  | 建具表
| のある部分・ |  |  | 2 |  | 特認 | （耐火性 | [12 empty] | その他 |  | ）
| 開口部） |  |  | 1 |  | 型式 | 能が最も
|  | 該当なし |  |  |  | 認証 | 低いもの）
選択しない
| ２－６耐火等級 |  | 等級 |  |  |  | 外壁・軒裏 | 外壁の構造等 | ・ | 外壁の耐火時間 |  |  |  |  | （ |  | 60分以上 |  |  | 45分以上 |  |  |  | 仕上表
| （延焼の恐れ |  |  | 4 |  | 基準 | の構造 | [9 empty] | 20分以上 |  |  | その他 |  | ） |  | 建具表
| のある部分・ |  |  | 3 |  | 特認 | （耐火性 | 軒裏の構造等 | ・ | 軒裏の耐火時間 |  |  |  |  | （ |  | 60分以上 |  |  | 45分以上
| 開口部以外） |  |  | 2 |  | 型式 | 能が最も | [9 empty] | 20分以上 |  |  | その他 |  | ）
|  | 該当なし |  | 1 |  | 認証 | 低いもの）
選択しない
※：1-2、1-4、1-5、2-5、2-6の事項については、選択項目となる。

## 設ニ面
設計内容説明書【木造・共同住宅等】 | [26 empty] | （第二面）
【住棟】
| 性能表示 | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [18 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 |  |  |  |  | 項目 | 項目 | 設計内容 | [15 empty] | 記載図書
３劣化の軽減 | ３－１ | 等級 |  |  |  | 外壁の | 外壁の構造等 |  | 外壁通気構造等 | [15 empty] | 仕上表
| 劣化対策 |  | 3 |  | 基準 | 軸組等 | （地面から１m） |  |  | 製材、集成材等又は構造用合板等＋薬剤処理（現場処理） | [14 empty] | 矩計図
| 等級 |  | 2 |  | 特認 |  |  |  |  | 製材、集成材等＋小径13.5㎝ | [14 empty] | 伏図等
| （構造躯体等） |  | 1 |  | 型式 |  |  |  |  | 製材、集成材等＋耐久性区分Ｄ1＋小径12.0㎝以上
[5 empty] | 認証 |  |  |  |  | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種
Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理）
[9 empty] | その他 |  |  | （ | [10 empty] | ）
[6 empty] | 土台 | 防腐・防蟻 |  | 土台に接する外壁下端水切り | [15 empty] | 仕上表
[7 empty] | 処理 |  | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理） | [15 empty] | 矩計図
[9 empty] | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 | [15 empty] | 伏図等
[9 empty] | その他 |  |  | （ | [10 empty] | ）
[6 empty] | 浴室・脱衣 | 防水上の措置 |  | 浴室 |  |  | 防水上有効な仕上げ | [5 empty] | 浴室ユニット | [6 empty] | 仕上表
[6 empty] | 室の防水 | [5 empty] | 外壁軸組等の防腐措置等 | [12 empty] | 平面図
[9 empty] | 方法： |  | （ | [11 empty] | ）
[9 empty] | 脱衣室 |  |  | 防水上有効な仕上げ |  |  |  |  | 外壁軸組等の防腐措置等
[9 empty] | 方法： |  | （ | [11 empty] | ）
[6 empty] | 地盤 | 防蟻措置 | ・ | 防蟻措置 | [5 empty] | （ |  | 有 |  |  | 対象区域外） |  |  |  |  | 矩計図
[10 empty] | べた基礎等 |  |  |  | 土壌処理 |  |  |  |  | その他
[9 empty] | 方法： |  | （ | [11 empty] | ）
[6 empty] | 基礎高さ | 基礎高さ |  | 地面から土台下端までの高さが400mm以上
[6 empty] | 床下防湿 | 床下地盤面の |  | 防湿方法 |  |  | 〔 | コンクリート |  |  |  |  | 防湿フィルム | [6 empty] | 矩計図
[6 empty] | 措置等 | 防湿措置 | [5 empty] | その他 |  |  | （ | [6 empty] | ）〕 |  | 伏図等
[7 empty] | 床下換気措置 |  | 換気措置 |  |  | 〔 | 換気口 |  |  |  | ねこ土台 |  |  |  | その他 |  | 〕
基礎断熱工法
[6 empty] | 小屋裏 | 小屋裏換気 | ・ | 小屋裏の有無 | [7 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 | ） |  | 立面図
[6 empty] | 換気 | の措置 | ・ | 小屋裏換気設置の有無 | [7 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 | ）
[6 empty] | 構造部材等 |  |  | 建築基準法施行令第３７条、第４１条、第４９条及び | [15 empty] | 仕上表
[9 empty] | 第８０条の２の規定に適合 | [15 empty] | 伏図等
[6 empty] | 認定書等 | 認定書等活用 |  | 認定書等の活用(第四面に記入）

## 第三面
設計内容説明書【木造・共同住宅等】 | [24 empty] | （第三面）
【住棟】
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [15 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [5 empty] | 項目 | 項目 | 設計内容 | [12 empty] | 記載図書
４維持管理・更新への配慮 | ４－２ |  | 等級 |  |  |  | 共用配管 | コンクリート |  | すべての評価対象配管がコンクリート内に埋込まれていない | [12 empty] | 仕様書
| 維持管理 |  |  | 3 |  | 基準 |  | 内埋込み配管
| 対策等級 |  |  | 2 |  | 特認 | 地中 | 埋設管上の | ・ | 地中埋設管上のコンクリート打設 | [12 empty] | 仕様書
| （共用配管） |  |  | 1 |  | 型式 | 埋設管 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 | （ |  | 無 |  |  | 土間コンその他のみ有 | [5 empty] | 対象区域外）
[6 empty] | 認証 | 共用 排水管 | 排水管の清掃 | ・共用立管 | [13 empty] | 配置図
|  | 該当なし | [5 empty] | 措置、掃除口の |  | ・掃除口の有無 | [5 empty] | 有 |  | 無（15m以内等であること） |  |  |  |  | 平面図
[8 empty] | 点検措置 |  | ・掃除口の位置 | [5 empty] | 開口 |  | 露出 |  |  |  |  | 矩計図
[9 empty] | ・横主管 | [13 empty] | 設備図
[10 empty] | ・掃除口の有無 | [5 empty] | 有 |  | 無（10m以内であること）
[10 empty] | ・掃除口の位置 | [5 empty] | 開口 |  | 露出
[7 empty] | 排水管等の性状等（継手及びヘッダーを含む） | 排水管等の |  | 平滑である | [12 empty] | 仕様書
[8 empty] | 内面 |  | その他 |  | （ | [8 empty] | ）
[8 empty] | 設置状態 |  | たわみ抜け等が生じないように設置
[10 empty] | その他 |  | （ | [8 empty] | ）
[7 empty] | 配管点検口 | 排水管と専用 | ・接合部の位置 | [13 empty] | 平面図
[8 empty] | 排水管の |  | （ | [10 empty] | ） |  | 設備図
[8 empty] | 接合部 |  | ・点検措置 |  |  |  |  | 露出 |  |  |  | 開口
[8 empty] | 給水管と専用 | ・接合部の位置 |  |  |  | （ | [7 empty] | ）
[8 empty] | 排水管の |  | ・点検措置 |  |  |  |  | 露出 |  |  |  | 開口
[8 empty] | 接合部 | ・バルブの位置 |  |  |  | （ | [7 empty] | ）
[10 empty] | ・点検措置 |  |  |  |  | 露出 |  |  |  | 開口
[8 empty] | 給湯管と専用 | ・接合部の位置 |  |  |  | （ | [7 empty] | ）
[8 empty] | 排水管の |  | ・点検措置 |  |  |  |  | 露出 |  |  |  | 開口
[8 empty] | 接合部 | ・バルブの位置 |  |  |  | （ | [7 empty] | ）
[10 empty] | ・点検措置 |  |  |  |  | 露出 |  |  |  | 開口
[7 empty] | 横主管のピット内等の措置 | 排水管 |  | 建物直下になし | [12 empty] | 平面図
[10 empty] | ピット内又は床下設置 | [6 empty] | 人通孔設置 |  |  | その他 |  |  | 矩計図
[10 empty] | 維持管理に円滑な実施のために必要な措置が講じられている | [12 empty] | 設備図
[8 empty] | 給水管 |  | 建物直下になし
[10 empty] | ピット内又は床下設置 | [6 empty] | 人通孔設置 |  |  | その他
[8 empty] | 給湯管 |  | 建物直下になし
[10 empty] | ピット内又は床下設置 | [6 empty] | 人通孔設置 |  |  | その他
[7 empty] | 配管補修の措置 | 排水管 |  | 露出 |  |  | 共用部 |  |  |  | 住棟外周部 |  |  | バルコニー |  |  | 平面図
[10 empty] | PS内 |  |  | 共用部に面して補修用開口あり | [9 empty] | 設備図
[8 empty] | 給水管 |  | 露出 |  |  | 共用部 |  |  |  | 住棟外周部 |  |  | バルコニー
[10 empty] | PS内 |  |  | 共用部に面して補修用開口あり
[8 empty] | 給湯管 |  | 露出 |  |  | 共用部 |  |  |  | 住棟外周部 |  |  | バルコニー
[10 empty] | PS内 |  |  | 共用部に面して補修用開口あり
[7 empty] | 認定書等 | 認定書等活用 |  | 認定書等の活用(第四面に記入）

## 第四面
設計内容説明書【木造・共同住宅等】 | [25 empty] | （第四面）
【住棟】
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [16 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [5 empty] | 項目 | 項目 |  | 設計内容 | [12 empty] | 記載図書
４維持管理・更新への配慮 | ４－３ |  | 等級 |  |  |  | 共用排水管 | 埋め込み |  |  | 共用排水管がコンクリート内に埋込まれていない | [12 empty] | 仕様書
| 更新対策 |  |  | 3 |  | 基準 |  | 地中埋設管 |  |  | 地中埋設管上のコンクリート打設等されていないこと | [12 empty] | 平面図
| （共用排水管） |  |  | 2 |  | 特認 |  | 横主管 |  |  | ピット等の共用排水管は人が到達できること | [12 empty] | 設備図
|  |  |  | 1 |  | 型式 |  | 位置 |  |  | 専用部分に立ち入らないで更新できる位置であること
[6 empty] | 認証 |  | コンクリート床等 |  | ・共用排水管の切断工事を軽減する措置
|  | 該当なし | [5 empty] | の貫通部 |  |  |  | 立管分割可能 |  |  |  | その他 |  | （ |  |  |  | ）
[9 empty] | 適用 | ・共用排水管のコンクリート床等の貫通部
[12 empty] | 有 |  |  | 無
・はつり工事を軽減する措置
[12 empty] | 無 |  | ロックウール充填
[12 empty] | その他 | （ | [7 empty] | ）
排水管の接続替えを容易に行うための措置あり
共用排水管の撤去、接続替えその他更新のための空間が確保されている
[8 empty] | 新たな共用 |  |  | 共用排水管の近傍に新たな共用排水管の設置スペース等
[8 empty] | 排水管の |  | ・排水管を新設する空間 | [6 empty] | 有 |  |  | 無
[8 empty] | 設置の余地 |  | ・排水管を新設ためのスリーブ | [6 empty] | 有 |  |  | 無
[9 empty] | 適用 | ・専用排水管、横主管の接続替えができる空間、スリーブ
[12 empty] | 有 |  |  | 無
排水管の接続替えを容易に行うための措置あり
共用排水管の撤去、接続替えその他更新のための空間が確保されている
[8 empty] | 共用排水 |  |  | 共用廊下に面する共用廊下 | [12 empty] | 仕様書
[8 empty] | 立管の設置 |  |  | 外壁面、吹き抜け等の住戸外周部 | [12 empty] | 平面図
[8 empty] | 位置 |  |  | バルコニー | [12 empty] | 設備図
住戸専用部
その他
[7 empty] | 認定書等 | 認定書等活用 |  |  | 認定書等の活用(第四面に記入）
―認定書等―
性能表示事項 |  |  | 種別 | [6 empty] | 番号 | [8 empty] | 認定書等添付状況
|  |  |  | 型式 |  |  | 認証 |  | 特認 | [10 empty] | 添付 |  |  | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式 |  |  | 認証 |  | 特認 | [10 empty] | 添付 |  |  | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式 |  |  | 認証 |  | 特認 | [10 empty] | 添付 |  |  | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式 |  |  | 認証 |  | 特認 | [10 empty] | 添付 |  |  | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式 |  |  | 認証 |  | 特認 | [10 empty] | 添付 |  |  | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式 |  |  | 認証 |  | 特認 | [10 empty] | 添付 |  |  | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式 |  |  | 認証 |  | 特認 | [10 empty] | 添付 |  |  | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式 |  |  | 認証 |  | 特認 | [10 empty] | 添付 |  |  | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式 |  |  | 認証 |  | 特認 | [10 empty] | 添付 |  |  | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式 |  |  | 認証 |  | 特認 | [10 empty] | 添付 |  |  | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式 |  |  | 認証 |  | 特認 | [10 empty] | 添付 |  |  | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式 |  |  | 認証 |  | 特認 | [10 empty] | 添付 |  |  | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式 |  |  | 認証 |  | 特認 | [10 empty] | 添付 |  |  | 表紙のみ添付

## 第五面
設計内容説明書【木造・共同住宅等】 | [24 empty] | （第五面）
住戸番号・住戸タイプ・住戸グループ
| 性能表示 | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 |  |  | 設計内容説明欄 | [14 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 |  |  |  |  | 項目 |  |  | 項目 | 設計内容 | [11 empty] | 記載図書
４維持管理・更新への配慮 | ４－１ | 等級 |  |  |  | 専用配管 |  |  | コンクリート |  | すべての評価対象配管がコンクリート内に埋込まれていない | [11 empty] | 平面図
| 維持管理 |  | 3 |  | 基準 |  |  |  | 内埋込み配管
| 対策等級 |  | 2 |  | 特認 | 地中 |  |  | 埋設管上の | ・ | 地中埋設管上のコンクリート打設 | [11 empty] | 配置図
| （専用配管） |  | 1 |  | 型式 | 埋設管 |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 | （ |  | 無 |  | 土間コンその他のみ有 | [5 empty] | 対象区域外）
[5 empty] | 認証 | 排水管の |  |  | 内面の仕様 |  | 排水管内面が平滑である | [11 empty] | 仕上表
[6 empty] | 性状等 |  |  | 設置状態 |  | たわみ、抜け等が生じないよう設置
[6 empty] | 専用 |  |  | 排水管の |  | 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保 | [11 empty] | 平面図
[6 empty] | 排水管 |  |  | 清掃措置
[6 empty] | 配管 |  |  | 主要接合部等 |  | 主要接合部等の点検措置等の確保 | [11 empty] | 平面図
[6 empty] | 点検口 |  |  | の点検措置
５温熱環境・エネルギー消費量に関すること | ５－１ | 等級 |  |  |  | 地域の区分 |  |  |  | 地域の区分 |  |  |  | （ |  | ）地域
| 断熱等性能 |  | 7 |  | 基準 | 適用する基準 |  |  |  |  | 性能基準 | [11 empty] | 仕上表
| 等級 |  | 6 |  | 特認 | [5 empty] | 住宅仕様基準（等級4） | [5 empty] | 誘導仕様基準（等級5） | [5 empty] | 平面図
|  |  | 5 |  | 型式 | 非住宅・住宅 計算方法 |  |  | 外皮平均 熱貫流率 |  | 外皮平均熱貫流率（UA値） | [11 empty] | 立面図
|  |  | 4 |  | 認証 |  |  |  |  | （ |  |  |  |  | ） | （W/(㎡・K) | [6 empty] | 建具表
| FALSE |  | 3 | [8 empty] | UA値の値を評価書に記載する | [5 empty] | ※１ |  |  |  |  | 計算書
|  |  | 2 | [5 empty] | 冷房期の 平均日射 熱取得率 |  | 冷房期の平均日射熱取得率ηAC
|  |  | 1 | [6 empty] | （ |  |  |  |  | ）
[12 empty] | ηAC値の値を評価書に記載する | [5 empty] | ※２
[7 empty] | 住宅仕様基準 |  | 外皮の熱貫流率の基準又は断熱材の熱抵抗値の基準 |  | 外皮の熱貫流率の基準の適合
[7 empty] | 誘導仕様基準 |  |  |  | 断熱材の熱抵抗値の基準に適合
[8 empty] | チェックリスト※4による | 開口部の 断熱性能等 |  | 開口部の断熱性能等の基準に適合
緩和措置有り
[12 empty] | 窓の断熱（２％緩和） |  |  |  |  | 窓の日射（４％緩和）
[6 empty] | 認定書等活用 |  |  |  |  | 認定書等の活用(第四面に記入）
[6 empty] | 結露防止対策 |  |  | 結露の発生防止対策 |  | 防湿層の設置（繊維系断熱材等を使用する場合）
[12 empty] | 設置 | （ ）
[12 empty] | 省略 | （ ）
通気層の設置（外壁・屋根を断熱構造とする場合）
[12 empty] | 屋根 | ［ |  | 有 | （ ） |  |  | 省略 | （ ） | ］
[11 empty] | ・防風層の設置 |  |  | ( )
[12 empty] | 外壁 | ［ |  | 有 | （ ） |  |  | 省略 | （ ） | ］
[11 empty] | ・防風層の設置 |  |  | ( )
[6 empty] | 認定書等活用 |  |  |  |  | 認定書等の活用(第四面に記入）
| ５－２ | 等級 |  |  |  | 適用する基準 |  |  |  |  | 非住宅・住宅計算法 | [11 empty] | 仕上表
| 一次エネルギー |  | 6 |  | 基準 | [5 empty] | 住宅仕様基準（等級4） | [5 empty] | 誘導仕様基準（等級6） | [5 empty] | 計算書
| 消費量等級 |  | 5 |  | 特認 | 非住宅・住宅 計算方法 |  |  | 外皮性能値 | ・ | 外皮平均熱貫流率（UA値） | [6 empty] | 一次エネルギー消費量 |  |  |  |  | 面積表
|  |  | 4 |  | 型式 |  |  |  |  | ・ | 冷房期の平均日射熱取得率（ηAC値） | [6 empty] | 計算結果による |  |  |  |  | 平面図
|  |  | 1 |  | 認証 |  |  |  |  | ・ | 暖房期の平均日射熱取得率（ηAH値） | [11 empty] | 機器表
| FALSE | [7 empty] | 居室等の面積 | ・ | 合計の床面積 | [6 empty] | 一次エネルギー消費量 |  |  |  |  | 系統図
[11 empty] | ・ | 主たる居室 | [5 empty] | 計算結果による |  |  |  |  | カタログ
[11 empty] | ・ | その他の居室
[9 empty] | 一次エネル ギー消費量 | ・ | 基準一次エネルギー消費量 | [6 empty] | 一次エネルギー消費量
[10 empty] | ・ | 設計一次エネルギー消費量 | [6 empty] | 計算結果による
[9 empty] | 設備機器等 の仕様 |  | 一次エネルギー消費量計算結果による
[7 empty] | 住宅仕様 基準 |  | 暖房設備 |  | 暖房方式及・暖房機器等の仕様等は設計図書による
[7 empty] | 誘導仕様 基準 |  | 冷房設備 |  | 冷房方式及・冷房機器等の仕様等は設計図書による
[8 empty] | チェックリスト※4による | 換気設備 |  | 換気機器の仕様等は設計図書による
[9 empty] | 照明設備 |  | 照明設備の仕様等は設計図書による
[9 empty] | 給湯設備 |  | 給湯熱源機器の種類等は設計図書による
また、誘導仕様基準の場合、所定の省エネ対策を実施する
※1：等級7の場合のみ明示することができる。（地域区分の8地域を除く。） ※2：等級7の場合のみ明示することができる。（地域区分の1、2、3及び4地域を除く。）
※3：等級６の場合のみ明示することができる。※4：建築物省エネ法 木造戸建住宅の仕様基準ガイドブック内の「省エネ基準又は誘導基準 適否チェックリスト」

## 第六面
設計内容説明書【木造・共同住宅等】 | [29 empty] | （第六面）
住戸番号・住戸タイプ・住戸グループ
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 ※1 |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [19 empty] | FALSE | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [5 empty] | 項目 | 項目 | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書 |  | FALSE
２火災時の安全 | ２－１ |  | 等級 |  |  |  | 感知警報 | 感知部分の | ・ | 基準に適合した感知部分の設置場所 | [16 empty] | 仕上表
| 感知警報装 |  |  | 4 |  | 基準 | 装置 | 設置場所等 |  |  | 寝室 |  |  |  | 居室 |  |  |  | 台所等 |  |  |  | 階段等 |  |  |  | 平面図
| 置設置等級 |  |  | 3 |  | 特認 |  |  | ・ | 警報を行う部分
| （自住戸火災 |  |  | 2 |  | 型式 |  |  | （ |  | 1mで70dB以上の警報音を1分継続可能 | [10 empty] | その他同等 |  |  | ）
| 時） |  |  | 1 |  | 認証 |  |  | （ |  | 居室を有する各階設置 | [10 empty] | 階数が１ |  |  | ）
[9 empty] | （ |  | 150㎡毎設置 | [5 empty] | 350㎡毎設置 |  |  |  |  | その他 |  |  | ）
|  | 選択しない | [6 empty] | （ |  | ネットワーク化されている | [13 empty] | ）
| ２－２ |  | 等級 |  |  |  | 感知警報 | 感知警報装置 | 感知器 | [17 empty] | 仕上表
| 感知警報装 |  |  | 4 |  | 基準 | 装置 | の種類等 | ・種類 |  |  |  | 共同住宅用自火報又は同等品 | [13 empty] | 平面図
| 置設置等級 |  |  | 3 |  | 特認 | [6 empty] | 住戸用自火報又は同等品 | [8 empty] | その他
| （自住戸火災 |  |  | 2 |  | 型式 |  |  | ・設置場所 |  |  |  | 当該階 |  |  |  |  | 直下の階
| 時） |  |  | 1 |  | 認証 |  |  | ・接続等 |  |  |  | 各戸に有効に接続 | [5 empty] | 戸外表示器有 |  |  |  |  | その他
警報器
|  | 該当なし | [6 empty] | ・種類 |  |  |  | 非常警報設備又は同等品 | [8 empty] | その他
[9 empty] | ・設置場所 |  |  |  | 当該階 |  |  |  |  | 直下の階 |  |  |  | その他
|  | 選択しない | [6 empty] | ・接続等 |  |  |  | 各々が有効に接続
| ２－３ |  | 等級 |  |  |  | 排煙形式 | 排煙形式 |  | 開放廊下 |  |  |  |  | 自然排煙 |  |  |  |  | 機械排煙（一般） | [6 empty] | 仕上表
| 避難安全対策 |  |  | 3 |  | 基準 |  |  |  | 機械排煙（加圧式） | [6 empty] | その他 | [9 empty] | 平面図
| （他住戸等火災時・共用廊下） |  |  | 2 |  | 特認 | 平面形状 | 平面形状 |  | 通常の歩行経路による2以上の方向への避難が可能
|  |  |  | 1 |  | 型式 |  |  |  | 直通階段との間に他住戸がない | [9 empty] | その他
|  | 該当なし |  |  |  | 認証 | 耐火等級 | 防火設備の耐火性能 | ・避難経路の隔壁の開口部耐火性能
|  | 選択しない |  |  |  |  | （開口部） |  |  |  | 60分以上（等級3） | [5 empty] | 20分以上 |  |  |  | その他
| ２－４ |  | 設計 |  |  |  | 脱出対策 | バルコニー |  | 直通階段に直接通ずるバルコニー | [16 empty] | 仕上表
| 脱出対策 |  | 内容 |  |  | 基準 |  | 及び |  | 隣戸に通ずるバルコニー | [16 empty] | 平面図
| （火災時） |  | 説明 |  |  | 特認 |  | 避難器具 |  | 避難器具 |  |  |  | （ |  | 避難ロープ | [5 empty] | 避難はしご
|  | 該当なし | 欄と |  |  | 型式 |  |  |  |  | 避難用タラップ |  |  |  |  | 避難橋 | [5 empty] | 滑り棒
|  |  | 同様 |  |  | 認証 |  |  |  |  | 滑り台 |  |  |  |  | 緩降機 | [5 empty] | 救助袋 |  | )
|  | 選択しない | [7 empty] | その他 |  |  |  | （ | [10 empty] | ）
| ２－７ |  | 等級 |  |  |  | 界壁及び界床の構造 | 界壁の構造等 | ・ | 界壁の耐火時間 |  |  |  |  | （ |  | 60分以上 |  |  |  |  | 45分以上 |  |  |  |  | 仕上表
| 耐火等級 （界壁及び界床） |  |  | 4 |  | 基準 |  | （耐火性能の最も低いもの） | [8 empty] | 20分以上 |  |  |  |  | その他 |  |  | ） |  | 矩計図
|  |  |  | 3 |  | 特認
|  |  |  | 2 |  | 型式 |  | 界床の構造等 | ・ | 界床の耐火時間 |  |  |  |  | （ |  | 60分以上 |  |  |  |  | 45分以上
|  | 該当なし |  | 1 |  | 認証 |  | （耐火性能の最も低いもの） | [8 empty] | 20分以上 |  |  |  |  | その他 |  |  | ）
選択しない
４維持管理・更新への配慮 | ４－４ |  | 設計 |  |  |  | 構造躯体 | 躯体天井高 | ・躯体天井高 | [17 empty] | 平面図
| 更新対策 |  | 内容 |  |  | 基準 |  |  |  |  | （ | [7 empty] | ） | ㎜以上 | [6 empty] | 矩計図
| （住戸専用部） |  | 説明 |  |  | 特認 |  |  |  | 異なる躯体天井高が存する最も低い部分の躯体天井高
|  |  | 説明 |  |  | 型式 |  |  |  |  | （ | [7 empty] | ） | ㎜以上
|  |  | 欄と |  |  | 認証 |  |  |  |  | 最も低い部分
|  |  | 同様 | [8 empty] | はり |  |  |  | 傾斜屋根
[12 empty] | その他 |  |  | （ | [9 empty] | ）
[8 empty] | 住戸専用部の構造躯体の壁又は柱 | ・住戸専用部の構造躯体で間取り変更の障害となりうるもの | [17 empty] | 矩計図
|  | 選択しない | [8 empty] | 有 |  | （ |  | 壁 |  |  | 柱 | ）
無
※2-1、2-2、2-3、2-4、2-7、4-4は選択項目となる。

## 設七面
設計内容説明書【木造・共同住宅等】 | [24 empty] | （第七面）
住戸番号・住戸タイプ・住戸グループ
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 | 評価方法 |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [16 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 |  |  |  |  | 項目 | 項目 |  | 設計内容 | [12 empty] | 記載図書
６空気環境 | ６－１ |  | 設計 |  |  | 居室の | 使用建材 |  | ・ |  | 製材等 |  |  | 特定建材 |  |  | その他の建材 | [5 empty] | 仕上表
| ホルムアル |  | 内容 |  | 基準 | 内装の | ホルムアルデ |  | ・ | 特定建材のうち最もﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散が大きい建材 | [12 empty] | 建材表
| デヒド対策 |  | 説明 |  | 特認 | 仕上げ材 | ヒド発散等級 |  |  |  | F☆☆☆☆ |  |  | F☆☆☆ |  |  | F☆☆
| （内装及び天井裏等） |  | 欄と |  | 型式 |  |  | 該当なし |  |  | （等級3） |  |  | （等級2） |  |  | （等級1）
|  |  | 同様 |  | 認証 | 天井裏 | 措置方法 |  | ・ |  | 換気又は気密措置による | [5 empty] | 使用建材による
[6 empty] | 等の下 | 使用建材 |  | ・ |  | 製材等 |  |  | 特定建材 |  |  | その他の建材
[6 empty] | 地材等 | ホルムアルデ |  | ・ | 特定建材のうち最もﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散が大きい建材
| FALSE | 選択しない |  |  |  |  | ヒド発散等級 |  |  |  | F☆☆☆☆ |  |  | F☆☆☆
[8 empty] | 該当なし |  |  | （等級3） |  |  | （等級2）
| ６－２ |  | 設計 |  |  | 換気対策 | 種類 |  | ・ |  | 機械換気設備 |  |  | その他 | [8 empty] | 平面図
| 換気対策 |  | 内容 |  | 基準
|  |  | 説明 |  | 特認 | 局所換気 | 便所 |  | ・ | 機械換気設備の有無 | [5 empty] | （ | 有 |  |  | 無 | ） |  | 平面図
|  |  | 欄と |  | 型式 | 対策 |  | 該当なし | ・ | 換気のできる窓の有無 | [5 empty] | （ | 有 |  |  | 無 | ）
|  |  | 同様 |  | 認証 |  | 浴室 |  | ・ | 機械換気設備の有無 | [5 empty] | （ | 有 |  |  | 無 | ）
[8 empty] | 該当なし | ・ | 換気のできる窓の有無 | [5 empty] | （ | 有 |  |  | 無 | ）
| FALSE | 選択しない |  |  |  |  | 台所 |  | ・ | 機械換気設備の有無 | [5 empty] | （ | 有 |  |  | 無 | ）
[8 empty] | 該当なし | ・ | 換気のできる窓の有無 | [5 empty] | （ | 有 |  |  | 無 | ）
７光・視環境 | ７－１ |  | 設計 |  |  | 居室床面積に対する |  |  | ・ | 単純開口率 | [12 empty] | 平面図
| 単純開口率 |  | 内容 |  | 基準 | 開口部の割合 | [9 empty] | （ |  |  | ％以上 |  | ） |  | 建具表
| FALSE | 選択しない | 説明 |  | 特認
| ７－２ |  | 欄と |  | 型式 | 方位別開口部の |  |  | 北面（ |  |  | ％ | 以上 | ） | 東面（ |  |  | ％ | 以上 |  | ）
| 方位別 |  | 同様 |  | 認証 | 面積合計の比 |  |  | 南面（ |  |  | ％ | 以上 | ） | 西面（ |  |  | ％ | 以上 |  | ）
| 開口比 | [7 empty] | 真上（ |  |  | ％ | 以上 | ）
| FALSE | 選択しない
※6-1、6-2、7-1、7-2は選択項目となる。
住戸番号・住戸タイプ・住戸グループ
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 | 評価方法 |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [16 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 |  |  |  |  | 項目 | 項目 |  | 設計内容 | [12 empty] | 記載図書
６空気環境 | ６－２ |  | 設計 |  |  | 換気対策 | 種類 |  | ・ |  | 機械換気設備 |  |  | その他 | [8 empty] | 平面図
| 換気対策 |  | 内容 |  | 基準
|  |  | 説明 |  | 特認 | 局所換気 | 便所 |  | ・ | 機械換気設備の有無 | [5 empty] | （ | 有 |  |  | 無 | ） |  | 平面図
|  |  | 欄と |  | 型式 | 対策 |  | 該当なし | ・ | 換気のできる窓の有無 | [5 empty] | （ | 有 |  |  | 無 | ）
|  |  | 同様 |  | 認証 |  | 浴室 |  | ・ | 機械換気設備の有無 | [5 empty] | （ | 有 |  |  | 無 | ）
[8 empty] | 該当なし | ・ | 換気のできる窓の有無 | [5 empty] | （ | 有 |  |  | 無 | ）
| FALSE | 選択しない |  |  |  |  | 台所 |  | ・ | 機械換気設備の有無 | [5 empty] | （ | 有 |  |  | 無 | ）
[8 empty] | 該当なし | ・ | 換気のできる窓の有無 | [5 empty] | （ | 有 |  |  | 無 | ）
７光・視環境 | ７－１ |  | 設計 |  |  | 居室床面積に対する |  |  | ・ | 単純開口率 | [12 empty] | 平面図
| 単純開口率 |  | 内容 |  | 基準 | 開口部の割合 | [9 empty] | （ |  |  | ％以上 |  | ） |  | 建具表
| FALSE | 選択しない | 説明 |  | 特認
| ７－２ |  | 欄と |  | 型式 | 方位別開口部の |  |  | 北面（ |  |  | ％ | 以上 | ） | 東面（ |  |  | ％ | 以上 |  | ）
| 方位別 |  | 同様 |  | 認証 | 面積合計の比 |  |  | 南面（ |  |  | ％ | 以上 | ） | 西面（ |  |  | ％ | 以上 |  | ）
| 開口比 | [7 empty] | 真上（ |  |  | ％ | 以上 | ）
| FALSE | 選択しない
※6-1、6-2、7-1、7-2は選択項目となる。

## 設七面-2
設計内容説明書【木造・共同住宅等】 | [24 empty] | （第七面-2）
住戸番号・住戸タイプ・住戸グループ
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 | 評価方法 |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [16 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 |  |  |  |  | 項目 | 項目 |  | 設計内容 | [12 empty] | 記載図書
６空気環境 | ６－２ |  | 設計 |  |  | 換気対策 | 種類 |  | ・ |  | 機械換気設備 |  |  | その他 | [8 empty] | 平面図
| 換気対策 |  | 内容 |  | 基準
|  |  | 説明 |  | 特認 | 局所換気 | 便所 |  | ・ | 機械換気設備の有無 | [5 empty] | （ | 有 |  |  | 無 | ） |  | 平面図
|  |  | 欄と |  | 型式 | 対策 |  | 該当なし | ・ | 換気のできる窓の有無 | [5 empty] | （ | 有 |  |  | 無 | ）
|  |  | 同様 |  | 認証 |  | 浴室 |  | ・ | 機械換気設備の有無 | [5 empty] | （ | 有 |  |  | 無 | ）
[8 empty] | 該当なし | ・ | 換気のできる窓の有無 | [5 empty] | （ | 有 |  |  | 無 | ）
| FALSE | 選択しない |  |  |  |  | 台所 |  | ・ | 機械換気設備の有無 | [5 empty] | （ | 有 |  |  | 無 | ）
[8 empty] | 該当なし | ・ | 換気のできる窓の有無 | [5 empty] | （ | 有 |  |  | 無 | ）
７光・視環境 | ７－１ |  | 設計 |  |  | 居室床面積に対する |  |  | ・ | 単純開口率 | [12 empty] | 平面図
| 単純開口率 |  | 内容 |  | 基準 | 開口部の割合 | [9 empty] | （ |  |  | ％以上 |  | ） |  | 建具表
| FALSE | 選択しない | 説明 |  | 特認
| ７－２ |  | 欄と |  | 型式 | 方位別開口部の |  |  | 北面（ |  |  | ％ | 以上 | ） | 東面（ |  |  | ％ | 以上 |  | ）
| 方位別 |  | 同様 |  | 認証 | 面積合計の比 |  |  | 南面（ |  |  | ％ | 以上 | ） | 西面（ |  |  | ％ | 以上 |  | ）
| 開口比 | [7 empty] | 真上（ |  |  | ％ | 以上 | ）
| FALSE | 選択しない
※6-2、7-1、7-2は選択項目となる。
住戸番号・住戸タイプ・住戸グループ
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 | 評価方法 |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [16 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 |  |  |  |  | 項目 | 項目 |  | 設計内容 | [12 empty] | 記載図書
６空気環境 | ６－２ |  | 設計 |  |  | 換気対策 | 種類 |  | ・ |  | 機械換気設備 |  |  | その他 | [8 empty] | 平面図
| 換気対策 |  | 内容 |  | 基準
|  |  | 説明 |  | 特認 | 局所換気 | 便所 |  | ・ | 機械換気設備の有無 | [5 empty] | （ | 有 |  |  | 無 | ） |  | 平面図
|  |  | 欄と |  | 型式 | 対策 |  | 該当なし | ・ | 換気のできる窓の有無 | [5 empty] | （ | 有 |  |  | 無 | ）
|  |  | 同様 |  | 認証 |  | 浴室 |  | ・ | 機械換気設備の有無 | [5 empty] | （ | 有 |  |  | 無 | ）
[8 empty] | 該当なし | ・ | 換気のできる窓の有無 | [5 empty] | （ | 有 |  |  | 無 | ）
| FALSE | 選択しない |  |  |  |  | 台所 |  | ・ | 機械換気設備の有無 | [5 empty] | （ | 有 |  |  | 無 | ）
[8 empty] | 該当なし | ・ | 換気のできる窓の有無 | [5 empty] | （ | 有 |  |  | 無 | ）
７光・視環境 | ７－１ |  | 設計 |  |  | 居室床面積に対する |  |  | ・ | 単純開口率 | [12 empty] | 平面図
| 単純開口率 |  | 内容 |  | 基準 | 開口部の割合 | [9 empty] | （ |  |  | ％以上 |  | ） |  | 建具表
| FALSE | 選択しない | 説明 |  | 特認
| ７－２ |  | 欄と |  | 型式 | 方位別開口部の |  |  | 北面（ |  |  | ％ | 以上 | ） | 東面（ |  |  | ％ | 以上 |  | ）
| 方位別 |  | 同様 |  | 認証 | 面積合計の比 |  |  | 南面（ |  |  | ％ | 以上 | ） | 西面（ |  |  | ％ | 以上 |  | ）
| 開口比 | [7 empty] | 真上（ |  |  | ％ | 以上 | ）
| FALSE | 選択しない
※6-2、7-1、7-2は選択項目となる。
住戸番号・住戸タイプ・住戸グループ
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 | 評価方法 |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [16 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 |  |  |  |  | 項目 | 項目 |  | 設計内容 | [12 empty] | 記載図書
６空気環境 | ６－２ |  | 設計 |  |  | 換気対策 | 種類 |  | ・ |  | 機械換気設備 |  |  | その他 | [8 empty] | 平面図
| 換気対策 |  | 内容 |  | 基準
|  |  | 説明 |  | 特認 | 局所換気 | 便所 |  | ・ | 機械換気設備の有無 | [5 empty] | （ | 有 |  |  | 無 | ） |  | 平面図
|  |  | 欄と |  | 型式 | 対策 |  | 該当なし | ・ | 換気のできる窓の有無 | [5 empty] | （ | 有 |  |  | 無 | ）
|  |  | 同様 |  | 認証 |  | 浴室 |  | ・ | 機械換気設備の有無 | [5 empty] | （ | 有 |  |  | 無 | ）
[8 empty] | 該当なし | ・ | 換気のできる窓の有無 | [5 empty] | （ | 有 |  |  | 無 | ）
| FALSE | 選択しない |  |  |  |  | 台所 |  | ・ | 機械換気設備の有無 | [5 empty] | （ | 有 |  |  | 無 | ）
[8 empty] | 該当なし | ・ | 換気のできる窓の有無 | [5 empty] | （ | 有 |  |  | 無 | ）
７光・視環境 | ７－１ |  | 設計 |  |  | 居室床面積に対する |  |  | ・ | 単純開口率 | [12 empty] | 平面図
| 単純開口率 |  | 内容 |  | 基準 | 開口部の割合 | [9 empty] | （ |  |  | ％以上 |  | ） |  | 建具表
| FALSE | 選択しない | 説明 |  | 特認
| ７－２ |  | 欄と |  | 型式 | 方位別開口部の |  |  | 北面（ |  |  | ％ | 以上 | ） | 東面（ |  |  | ％ | 以上 |  | ）
| 方位別 |  | 同様 |  | 認証 | 面積合計の比 |  |  | 南面（ |  |  | ％ | 以上 | ） | 西面（ |  |  | ％ | 以上 |  | ）
| 開口比 | [7 empty] | 真上（ |  |  | ％ | 以上 | ）
| FALSE | 選択しない
※6-2、7-1、7-2は選択項目となる。

## 第八面
設計内容説明書【木造・共同住宅等】 | [17 empty] | （第八面）
住戸番号・住戸タイプ・住戸グループ
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 ※1 |  | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [7 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [5 empty] | 項目 |  | 項目 | 設計内容 |  |  |  |  | 記載図書
８音環境 | ８－１ |  | 最高 |  |  |  | 上階階床 |  | 床構造等 | ・ | スラブの種類・厚さ |  |  |  |  | 仕様書
| 重量床衝撃音対策 |  |  | 27 |  | 基準 |  | なし | （最高） |  |  | 評価基準の木造の床構造仕様（相当ｽﾗﾌﾞ厚、11㎝） |  |  |  | 仕上表 |  |  | FALSE | 5 | 27
|  |  |  | 20 |  | 特認 | [5 empty] | その他の床構造 | （ | ） |  | 平面図 |  |  |  | 4 | 20
|  | 対策等級 |  | 15 |  | 型式 |  |  | 床仕上げ構造 | ・ | 床仕上げ材 |  |  |  |  | 矩計図 |  |  |  | 3 | 15
| ■ | 相当スラブ |  | 11 |  | 認証 |  |  | （最高） |  |  | 評価基準の床仕上げ材の基準に適合 |  |  |  | 詳細図 |  |  |  | 2 | 11
|  | 厚（ｃｍ） |  | 他 | [7 empty] | その他の仕上げ材 | （ | ） | [5 empty] | 1 | 他
|  |  | 最低 | [5 empty] | 床構造等 | ・ | スラブの種類・厚さ
|  |  |  | 27 |  |  |  |  | （最低） |  |  | 評価基準の木造の床構造仕様（相当ｽﾗﾌﾞ厚、11㎝）
|  |  |  | 20 | [7 empty] | その他の床構造 | （ | ）
|  |  |  | 15 |  |  |  |  | 床仕上げ構造 | ・ | 床仕上げ材
|  |  |  | 11 |  |  |  |  | （最低） |  |  | 評価基準の床仕上げ材の基準に適合
|  |  |  | 他 | [7 empty] | その他の仕上げ材 | （ | ）
[7 empty] | 認定書等 |  | 認定書等活用 |  | 認定書等の活用（第四面に記入）
|  |  | 最高 |  |  |  | 下階階床 |  | 床構造等 | ・ | スラブの種類・厚さ
|  |  |  | 27 |  | 基準 |  | なし | （最高） |  |  | 評価基準の木造の床構造仕様（相当ｽﾗﾌﾞ厚、11㎝）
|  |  |  | 20 |  | 特認 | [5 empty] | その他の床構造 | （ | ）
|  |  |  | 15 |  | 型式 |  |  | 床仕上げ構造 | ・ | 床仕上げ材
|  |  |  | 11 |  | 認証 |  |  | （最高） |  |  | 評価基準の床仕上げ材の基準に適合
|  |  |  | 他 | [7 empty] | その他の仕上げ材 | （ | ）
|  |  | 最低 | [5 empty] | 床構造等 | ・ | スラブの種類・厚さ
|  |  |  | 27 |  |  |  |  | （最低） |  |  | 評価基準の木造の床構造仕様（相当ｽﾗﾌﾞ厚、11㎝）
|  |  |  | 20 | [7 empty] | その他の床構造 | （ | ）
|  |  |  | 15 |  |  |  |  | 床仕上げ構造 | ・ | 床仕上げ材
|  |  |  | 11 |  |  |  |  | （最低） |  |  | 評価基準の床仕上げ材の基準に適合
|  |  |  | 他 | [7 empty] | その他の仕上げ材 | （ | ）
[7 empty] | 認定書等 |  | 認定書等活用 |  | 認定書等の活用（第九面に記入）
| ８－２ |  | 最高 |  |  |  | 上階階床 |  | 床構造等 | ・ | スラブの種類・厚さ |  |  |  |  | 仕様書
| 軽量床衝撃音対策 |  |  | 30 |  | 基準 |  | なし | （最高） |  |  | 評価基準の木造の床構造仕様（相当ｽﾗﾌﾞ厚、11㎝） |  |  |  | 仕上表 |  |  | FALSE | 5 | 30
|  |  |  | 25 |  | 特認 | [5 empty] | その他の床構造 | （ | ） |  | 平面図 |  |  |  | 4 | 25
|  | 対策等級 |  | 20 |  | 型式 |  |  | 床仕上げ構造 | ・ | 床仕上げ材 |  |  |  |  | 矩計図 |  |  |  | 3 | 20
| ■ | 低減量 |  | 15 |  | 認証 |  |  | （最高） |  |  | 評価基準の床仕上げ材の基準に適合 |  |  |  | 詳細図 |  |  |  | 2 | 15
|  | （ｄB） |  | 他 | [7 empty] | その他の仕上げ材 | （ | ） | [5 empty] | 1 | 他
|  |  | 最低 | [5 empty] | 床構造等 | ・ | スラブの種類・厚さ
|  |  |  | 30 |  |  |  |  | （最低） |  |  | 評価基準の木造の床構造仕様（相当ｽﾗﾌﾞ厚、11㎝）
|  |  |  | 25 | [7 empty] | その他の床構造 | （ | ）
|  |  |  | 20 |  |  |  |  | 床仕上げ構造 | ・ | 床仕上げ材
|  |  |  | 15 |  |  |  |  | （最低） |  |  | 評価基準の床仕上げ材の基準に適合
|  |  |  | 他 | [7 empty] | その他の仕上げ材 | （ | ）
[7 empty] | 認定書等 |  | 認定書等活用 |  | 認定書等の活用（第四面に記入）
|  |  | 最高 |  |  |  | 下階階床 |  | 床構造等 | ・ | スラブの種類・厚さ
|  |  |  | 30 |  | 基準 |  | なし | （最高） |  |  | 評価基準の木造の床構造仕様（相当ｽﾗﾌﾞ厚、11㎝）
|  |  |  | 25 |  | 特認 | [5 empty] | その他の床構造 | （ | ）
|  |  |  | 20 |  | 型式 |  |  | 床仕上げ構造 | ・ | 床仕上げ材
|  |  |  | 15 |  | 認証 |  |  | （最高） |  |  | 評価基準の床仕上げ材の基準に適合
|  |  |  | 他 | [7 empty] | その他の仕上げ材 | （ | ）
|  |  | 最低 | [5 empty] | 床構造等 | ・ | スラブの種類・厚さ
|  |  |  | 30 |  |  |  |  | （最低） |  |  | 評価基準の木造の床構造仕様（相当ｽﾗﾌﾞ厚、11㎝）
|  |  |  | 25 | [7 empty] | その他の床構造 | （ | ）
|  |  |  | 20 |  |  |  |  | 床仕上げ構造 | ・ | 床仕上げ材
|  |  |  | 15 |  |  |  |  | （最低） |  |  | 評価基準の床仕上げ材の基準に適合
|  |  |  | 他 | [7 empty] | その他の仕上げ材 | （ | ）
[7 empty] | 認定書等 |  | 認定書等活用 |  | 認定書等の活用（第四面に記入）
※8-1、8-2は選択項目となる。

## 第九面
設計内容説明書【木造・共同住宅等】 | [19 empty] | （第九面）
住戸番号・住戸タイプ・住戸グループ
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [10 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [5 empty] | 項目 | 項目 | 設計内容 | [7 empty] | 記載図書
８音環境 | ８－３ |  | 等級 |  |  |  | 界壁の | 界壁の構造・ |  | 木造下地＋石膏ﾎﾞｰﾄﾞ12.5㎜二重張り(両面) | [7 empty] | 仕様書
| 透過損失等級 |  |  | 4 |  | 基準 | 遮音性能 | 仕様 | [5 empty] | ＋グラスウール25㎜以上 |  |  |  | 仕上表
| （界壁） |  |  | 3 |  | 特認 |  | （最も性能の |  | 木造下地＋石膏ﾎﾞｰﾄﾞ12.5㎜二重張り(両面) | [7 empty] | 平面図
|  |  |  | 2 |  | 型式 |  | 低いもの） | [5 empty] | ＋ロックウール25㎜以上 |  |  |  | 矩計図
|  | 該当なし |  | 1 |  | 認証 |  |  |  | その他 |  | （ |  |  |  | ） |  | 詳細図
[8 empty] | 付帯条件 |  | 建築基準法第30条の規定に適合
[7 empty] | 認定書等 | 認定書等活用 |  | 認定書等の活用（第四面に記入）
| ８－４ |  | 北面 |  |  |  | 開口部の | 北の方位の |  | ＪＩＳの遮音等級表示品 |  |  |  | （ |  | ） |  | 仕上表
| 透過損失 |  |  | 3 |  | 基準 | 遮音性能 | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  | その他試験を行うもの | [7 empty] | 建具表
| 等級 |  |  | 2 |  | 特認 |  | （遮音性能が |  |  | 試験実施機関名称 |  | （ |  |  | ）
| （外壁開口部） |  |  | 1 |  | 型式 |  | 最低のもの） |  |  | 透過損失の平均値 |  |  | （ | ｄＢ | ）
|  |  | 東面 |  |  | 認証 |  | 東の方位の |  | ＪＩＳの遮音等級表示品 |  |  |  | （ |  | ）
|  |  |  | 3 |  |  |  | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  | その他試験を行うもの
|  |  |  | 2 |  |  |  | （遮音性能が |  |  | 試験実施機関名称 |  | （ |  |  | ）
|  |  |  | 1 |  |  |  | 最低のもの） |  |  | 透過損失の平均値 |  |  | （ | ｄＢ | ）
|  |  | 南面 |  |  |  |  | 南の方位の |  | ＪＩＳの遮音等級表示品 |  |  |  | （ |  | ）
|  |  |  | 3 |  |  |  | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  | その他試験を行うもの
|  |  |  | 2 |  |  |  | （遮音性能が |  |  | 試験実施機関名称 |  | （ |  |  | ）
|  | 該当無し（北） |  | 1 |  |  |  | 最低のもの） |  |  | 透過損失の平均値 |  |  | （ | ｄＢ | ）
|  | 該当無し（東） | 西面 |  |  |  |  | 西の方位の |  | ＪＩＳの遮音等級表示品 |  |  |  | （ |  | ）
|  | 該当無し（南） |  | 3 |  |  |  | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  | その他試験を行うもの
|  | 該当無し（西） |  | 2 |  |  |  | （遮音性能が |  |  | 試験実施機関名称 |  | （ |  |  | ）
|  |  |  | 1 |  |  |  | 最低のもの） |  |  | 透過損失の平均値 |  |  | （ | ｄＢ | ）
※8-3、8-4は選択項目となる。
住戸番号・住戸タイプ・住戸グループ
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [10 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [5 empty] | 項目 | 項目 | 設計内容 | [7 empty] | 記載図書
８音環境 | ８－３ |  | 等級 |  |  |  | 界壁の | 界壁の構造・ |  | 木造下地＋石膏ﾎﾞｰﾄﾞ12.5㎜二重張り(両面) | [7 empty] | 仕様書
| 透過損失等級 |  |  | 4 |  | 基準 | 遮音性能 | 仕様 | [5 empty] | ＋グラスウール25㎜以上 |  |  |  | 仕上表
| （界壁） |  |  | 3 |  | 特認 |  | （最も性能の |  | 木造下地＋石膏ﾎﾞｰﾄﾞ12.5㎜二重張り(両面) | [7 empty] | 平面図
|  |  |  | 2 |  | 型式 |  | 低いもの） | [5 empty] | ＋ロックウール25㎜以上 |  |  |  | 矩計図
|  | 該当なし |  | 1 |  | 認証 |  |  |  | その他 |  | （ |  |  |  | ） |  | 詳細図
[8 empty] | 付帯条件 |  | 建築基準法第30条の規定に適合
[7 empty] | 認定書等 | 認定書等活用 |  | 認定書等の活用（第四面に記入）
| ８－４ |  | 北面 |  |  |  | 開口部の | 北の方位の |  | ＪＩＳの遮音等級表示品 |  |  |  | （ |  | ） |  | 仕上表
| 透過損失 |  |  | 3 |  | 基準 | 遮音性能 | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  | その他試験を行うもの | [7 empty] | 建具表
| 等級 |  |  | 2 |  | 特認 |  | （遮音性能が |  |  | 試験実施機関名称 |  | （ |  |  | ）
| （外壁開口部） |  |  | 1 |  | 型式 |  | 最低のもの） |  |  | 透過損失の平均値 |  |  | （ | ｄＢ | ）
|  |  | 東面 |  |  | 認証 |  | 東の方位の |  | ＪＩＳの遮音等級表示品 |  |  |  | （ |  | ）
|  |  |  | 3 |  |  |  | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  | その他試験を行うもの
|  |  |  | 2 |  |  |  | （遮音性能が |  |  | 試験実施機関名称 |  | （ |  |  | ）
|  |  |  | 1 |  |  |  | 最低のもの） |  |  | 透過損失の平均値 |  |  | （ | ｄＢ | ）
|  |  | 南面 |  |  |  |  | 南の方位の |  | ＪＩＳの遮音等級表示品 |  |  |  | （ |  | ）
|  |  |  | 3 |  |  |  | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  | その他試験を行うもの
|  |  |  | 2 |  |  |  | （遮音性能が |  |  | 試験実施機関名称 |  | （ |  |  | ）
|  | 該当無し（北） |  | 1 |  |  |  | 最低のもの） |  |  | 透過損失の平均値 |  |  | （ | ｄＢ | ）
|  | 該当無し（東） | 西面 |  |  |  |  | 西の方位の |  | ＪＩＳの遮音等級表示品 |  |  |  | （ |  | ）
|  | 該当無し（南） |  | 3 |  |  |  | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  | その他試験を行うもの
|  | 該当無し（西） |  | 2 |  |  |  | （遮音性能が |  |  | 試験実施機関名称 |  | （ |  |  | ）
|  |  |  | 1 |  |  |  | 最低のもの） |  |  | 透過損失の平均値 |  |  | （ | ｄＢ | ）
※8-3、8-4は選択項目となる。

## 第十面
設計内容説明書【木造・共同住宅等】 | [28 empty] | （第十面）
住戸番号・住戸タイプ・住戸グループ
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [18 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [5 empty] | 項目 |  | 項目 | 設計内容 | [15 empty] | 記載図書
９高齢者等への配慮 | ９－１ |  | 等級 |  |  |  | 部屋の |  | 特定寝室 | ・ | 特定寝室 |  |  | （ |  |  | 階、室名： | [7 empty] | ） |  | 平面図
| 高齢者等配 |  |  | 5 |  | 基準 | 配置等 |  | の位置 | ・ | 基準に適合したホームエレベーター | [7 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 | ）
| 慮対策等級 |  |  | 4 |  | 特認 |  |  |  |  | 特定寝室と同一階に配置すべき室等の基準に適合
| （専用部分） |  |  | 3 |  | 型式 | 段差 |  | 日常生活 |  | 日常生活空間内の床が段差のない構造 | [15 empty] | 平面図
|  |  |  | 2 |  | 認証 |  |  | 空間内 | ・ | 適用除外の段差
|  |  |  | 1 | [7 empty] | 玄関出入口 |  |  |  |  | 玄関上りかまち |  |  |  |  | 浴室出入口
| FALSE | 選択しない | [9 empty] | その他の段差 |  |  |  |  | （ | [7 empty] | ）
[9 empty] | 日常生活空間外 |  | 日常生活空間外の床が段差のない構造
[7 empty] | 階段 |  | 勾配等 |  | 階段の勾配等の基準に適合 | [15 empty] | 平面図
[8 empty] | 階段無 | 蹴込み |  | 蹴込みが30mm以下
[10 empty] | ・ | 蹴込み板の設置 | [7 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 | ）
[9 empty] | 形式等 | ・ | 回り階段等の設置 | [7 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 | ）
[10 empty] | ・ | 通路等への食い込み、突出 | [7 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 | ）
[10 empty] | ・ | 最下段の通路等への突出 | [7 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 | ）
[9 empty] | 滑り防止 | ・ | 滑り止め |  |  |  | （ |  | 無 |  |  | 有、踏面と同一面 |  |  |  |  | ）
[9 empty] | 段鼻 | ・ | 段鼻の出 | [7 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 | ）
[9 empty] | 階段の幅員 |  | 必要な階段幅員の確保
[7 empty] | 手摺 |  | 手摺の設置 |  |  | 階段 |  |  |  | 便所 |  |  | 浴室 | [7 empty] | 平面図
[12 empty] | 玄関（ |  |  | 設置準備） |  |  |  | 脱衣室（ |  | （ |  | 設置準備）
[9 empty] | 転落防止手摺 |  | バルコニー |  |  |  | （ |  | 手すりの設置 |  |  |  | 転落のおそれなし）
[9 empty] | の設置 |  | 窓（２階以上） |  |  |  | （ |  | 手すりの設置 |  |  |  | 転落のおそれなし）
廊下及び階段
[10 empty] | （ |  | 開放なし |  |  |  |  | 手すりの設置 |  |  |  | 転落のおそれなし）
[7 empty] | 通路等の |  | 通路の幅員 |  | 通路幅員の基準に適合 | [15 empty] | 平面図
[7 empty] | 幅員 |  | 出入口の幅員 |  | 玄関・浴室出入口の幅員の基準に適合
[7 empty] | (日常生活 |  |  |  | 玄関・浴室以外出入口の幅員の基準に適合
[7 empty] | 空間内） |  |  |  | （ |  | 工事を伴わない撤去等 | [6 empty] | 軽微な改造）
[7 empty] | 寝室、便 |  | 浴室の寸法 |  | 内法面積、短辺寸法の基準に適合 | [15 empty] | 平面図
[7 empty] | 所及び浴 |  | 便所の寸法等 |  | 内法寸法の基準に適合 | [6 empty] | 便器と壁の距離の基準に適合
[7 empty] | 室 |  |  |  |  | ドアの開放により確保 | [6 empty] | 軽微な改造により確保
[7 empty] | (日常生活 |  |  |  |  | 工事を伴わない撤去等により確保
[7 empty] | 空間内） |  |  |  | 腰掛け式便器を設置
[9 empty] | 特定寝室面積 |  | 特定寝室の内法面積の確保
※9-1は選択項目となる。

## 第十一面
設計内容説明書【木造・共同住宅等】 | [28 empty] | （第十一面）
住戸番号・住戸タイプ・住戸グループ
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 ※1 |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [19 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [5 empty] | 項目 | 項目 | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書
９高齢者等への配慮 | ９－2 |  | 等級 |  |  |  | 共用廊下 | 幅員 | ・有効幅員 | [17 empty] | 仕様書
| 高齢者等配 |  |  | 5 |  | 基準 |  |  | （ | [8 empty] | ㎜） | [8 empty] | 平面図
| 慮対策等級 |  |  | 4 |  | 特認 |  | 歩行補助 |  | 片面設置 |  |  |  |  | 無 | [11 empty] | 矩計図
| （共用部分） |  |  | 3 |  | 型式 |  | 手すり | ・床面からの高さ
|  |  |  | 2 |  | 認証 |  | 外部開放廊下 | ・転落防止措置の床からの高さ | [10 empty] | （ |  |  |  |  | ｍｍ）
|  |  |  | 1 |  |  |  | の転落防止用 |  | 手すりかべ |  |  |  |  | さく |  |  | 金網 |  | ・手摺の内法寸法
|  | 該当なし | [5 empty] | 手すり | ・手摺の内法寸法 | [6 empty] | 110ｍｍ以下
[8 empty] | 床の段差 |  | 段差なし
[9 empty] | ・高低差 |  |  |  |  | 無 |  |  |  | 有 |  | （ |  |  |  |  | ｍｍ）
[9 empty] | ・高低差が生じる場合の構造 | [8 empty] | 勾配 |  | （ |  |  |  |  | ｍｍ）
傾斜路(勾配1/12以下)と段の併設
傾斜路(勾配1/15以下)の設置
傾斜路(勾配1/8以下)の設置(高低差80㎜以下のみ)
・傾斜路の構造
[10 empty] | 手摺 |  | （ |  | 両側設置 |  |  |  | 片側設置 |  |  |  |  | 無
[10 empty] | 手摺の床からの高さ | [5 empty] | （ |  |  |  |  | ｍｍ）
[10 empty] | 有効幅員 | [5 empty] | （ |  |  |  |  | ｍｍ）
・段の構造
[10 empty] | 共用階段（等級 |  |  |  |  | の規定適用）
[7 empty] | 共用階段 | 幅員 | ・有効幅員 | [17 empty] | 仕様書
[9 empty] | （ | [8 empty] | ㎜） | [8 empty] | 平面図
[8 empty] | 勾配等 | ・けあげ |  |  | （ |  |  |  | ㎜） |  | ・踏面 |  | （ |  |  |  | ㎜）
[9 empty] | ・勾配 |  |  | （ |  |  |  | / |  |  |  | ）
[8 empty] | 蹴込み | ・蹴込み寸法 |  |  |  | （ |  |  |  | ㎜）
[9 empty] | ・蹴込み板の有無 | [6 empty] | 無 |  |  | 有
[8 empty] | 形式等 | ・階段の形式
[11 empty] | 踊り場付折れ階段 | [5 empty] | 直階段 |  |  |  | その他
[9 empty] | ・最上段の通路等への食い込み | [9 empty] | 無 |  |  | 有
[9 empty] | ・最下段の通路等への突出 | [8 empty] | 無 |  |  | 有
[8 empty] | 昇降補助 |  | 両側設置 |  |  |  |  | 片側設置 |  |  |  |  | 無
[8 empty] | 手摺 | ・段鼻からの高さ |  |  |  |  | （ |  |  |  | ㎜）
[8 empty] | 滑り防止 | ・滑り止め |  |  |  |  | 有 |  |  | 無（踏面と同一面）
[8 empty] | 段鼻 | ・段鼻の出 |  |  |  |  | 有 |  |  | 無
[8 empty] | 転落防止用 | ・腰壁の高さ |  |  |  | （ |  |  |  | ㎜）
[8 empty] | 手すり | ・手摺の高さ |  |  |  |  | 踏面より |  |  |  | 腰壁より（ | [5 empty] | ㎜）
[8 empty] | （外部開放階段） | ・手摺の内法寸法 | [5 empty] | 110ｍｍ以下
[8 empty] | 手すり |  |  | 無 |  |  | 有 | 踏面の先端からの高さ（ | [8 empty] | ㎜）
[7 empty] | エレベーター | 利用方法 | ・住戸位置 |  |  |  |  | 無 |  |  | 有 | [9 empty] | 仕様書
[9 empty] | ・エレベーター設置 | [6 empty] | 無 |  |  | 有 | [7 empty] | 平面図
[8 empty] | 仕様 | ・出入口の有効幅員 |  |  |  |  | （ |  |  |  |  | ㎜）
[9 empty] | ・かごの奥行き寸法 |  |  |  |  | （ |  |  |  |  | ㎜）
[8 empty] | ホールの広さ | ・エレベーターホールの寸法
[10 empty] | （ |  |  |  | ㎜ | × |  |  |  | ㎜）
※9-2は選択項目となる。

## 第十二面
設計内容説明書【木造・共同住宅等】 | [13 empty] | （第十二面）
【住宅の出入りが、接地階の住戸】
住戸番号・住戸タイプ・住戸グループ
| １０－１ | 設計 |  | １階 |  |  | 区分及び措置 | ・ | 区分a | 侵入防止上有効な措置（ |  | 雨戸等による対策） | 平面図
| 開口部の | 内容 | 基準 | [6 empty] | その他 | 該当する開口部無し |  | 立面図
| 侵入防止対策 | 説明 | 特認 |  |  |  |  | ・ | 区分b | 侵入防止上有効な措置（ |  | 雨戸等による対策）
|  | 欄と | 型式 | [6 empty] | その他 | 該当する開口部無し
|  | 同様 | 認証 |  |  |  |  | ・ | 区分c | 侵入防止上有効な措置（ |  | 雨戸等による対策）
[10 empty] | その他 | 該当する開口部無し
[5 empty] | ２階 |  | 区分及び措置 | ・ | 区分a | 侵入防止上有効な措置（ |  | 雨戸等による対策）
[10 empty] | その他 | 該当する開口部無し
[8 empty] | ・ | 区分b | 侵入防止上有効な措置（ |  | 雨戸等による対策）
[10 empty] | その他 | 該当する開口部無し
[8 empty] | ・ | 区分c | 侵入防止上有効な措置（ |  | 雨戸等による対策）
[10 empty] | その他 | 該当する開口部無し
[5 empty] | ３階 |  | 区分及び措置 | ・ | 区分a | 侵入防止上有効な措置（ |  | 雨戸等による対策）
[10 empty] | その他 | 該当する開口部無し
[8 empty] | ・ | 区分b | 侵入防止上有効な措置（ |  | 雨戸等による対策）
[10 empty] | その他 | 該当する開口部無し
[8 empty] | ・ | 区分c | 侵入防止上有効な措置（ |  | 雨戸等による対策）
[10 empty] | その他 | 該当する開口部無し
【住宅の出入りが、接地階以外の住戸】
住戸番号・住戸タイプ・住戸グループ
| １０－１ | 設計 |  |  |  | 階 | 区分及び措置 | ・ | 区分a | 侵入防止上有効な措置（ |  | 雨戸等による対策） | 平面図
| 開口部の | 内容 | 基準 | [6 empty] | その他 | 該当する開口部無し |  | 立面図
| 侵入防止対策 | 説明 | 特認 |  |  |  |  | ・ | 区分b | 侵入防止上有効な措置（ |  | 雨戸等による対策）
|  | 欄と | 型式 | [5 empty] | (ⅰ） | その他 | 該当する開口部無し
|  | 同様 | 認証 |  |  |  |  | ・ | 区分b | 侵入防止上有効な措置（ |  | 雨戸等による対策）
[9 empty] | (ⅱ） | その他 | 該当する開口部無し
[8 empty] | ・ | 区分c | 侵入防止上有効な措置（ |  | 雨戸等による対策）
[10 empty] | その他 | 該当する開口部無し
[6 empty] | 階 | 区分及び措置 | ・ | 区分a | 侵入防止上有効な措置（ |  | 雨戸等による対策）
[10 empty] | その他 | 該当する開口部無し
[8 empty] | ・ | 区分b | 侵入防止上有効な措置（ |  | 雨戸等による対策）
[9 empty] | (ⅰ） | その他 | 該当する開口部無し
[8 empty] | ・ | 区分b | 侵入防止上有効な措置（ |  | 雨戸等による対策）
[9 empty] | (ⅱ） | その他 | 該当する開口部無し
[8 empty] | ・ | 区分c | 侵入防止上有効な措置（ |  | 雨戸等による対策）
[10 empty] | その他 | 該当する開口部無し
住戸番号・住戸タイプ・住戸グループ
| １０－１ | 設計 |  |  |  | 階 | 区分及び措置 | ・ | 区分a | 侵入防止上有効な措置（ |  | 雨戸等による対策） | 平面図
| 開口部の | 内容 | 基準 | [6 empty] | その他 | 該当する開口部無し |  | 立面図
| 侵入防止対策 | 説明 | 特認 |  |  |  |  | ・ | 区分b | 侵入防止上有効な措置（ |  | 雨戸等による対策）
|  | 欄と | 型式 | [5 empty] | (ⅰ） | その他 | 該当する開口部無し
|  | 同様 | 認証 |  |  |  |  | ・ | 区分b | 侵入防止上有効な措置（ |  | 雨戸等による対策）
[9 empty] | (ⅱ） | その他 | 該当する開口部無し
[8 empty] | ・ | 区分c | 侵入防止上有効な措置（ |  | 雨戸等による対策）
[10 empty] | その他 | 該当する開口部無し
[6 empty] | 階 | 区分及び措置 | ・ | 区分a | 侵入防止上有効な措置（ |  | 雨戸等による対策）
[10 empty] | その他 | 該当する開口部無し
[8 empty] | ・ | 区分b | 侵入防止上有効な措置（ |  | 雨戸等による対策）
[9 empty] | (ⅰ） | その他 | 該当する開口部無し
[8 empty] | ・ | 区分b | 侵入防止上有効な措置（ |  | 雨戸等による対策）
[9 empty] | (ⅱ） | その他 | 該当する開口部無し
[8 empty] | ・ | 区分c | 侵入防止上有効な措置（ |  | 雨戸等による対策）
[10 empty] | その他 | 該当する開口部無し