## 設計内容説明書
長期使用構造等確認 設計内容説明書【一戸建ての木造軸組・枠組工法住宅用】 | [31 empty] | （第一面）
建築物の名称
（フリガナ）
建築主の氏名又は名称等 | [25 empty] | 連絡先電話
建築主の住所等 | [5 empty] | 〒
設計者の建築士事務所名等 | [17 empty] | 建築士事務所 |  |  |  | 福島県 |  |  | 知事登録 第 | [6 empty] | 号
|  |  | 所在地及び連絡先 |  |  | 〒 | [19 empty] | 連絡先電話
設計者の氏名等 | [5 empty] | 氏名 | [9 empty] | 建築士資格 |  |  |  |  | 建築士 |  | 大臣 |  |  |  | 登録 |  | 第 |  |  | 号
評価員氏名 | [5 empty] | 一般財団法人ふくしま建築住宅センター
認定事項等 |  |  |  | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [24 empty] | 設計内容
|  |  |  | 項目 |  | 項目 |  | 設計内容 | [18 empty] | 記載図書 |  |  |  | 確認欄
構造躯体等の劣化対策 |  |  |  | 外壁の |  | 外壁の構造等 |  |  | 外壁通気構造等 | [18 empty] | 仕上表
| 劣化対策 |  |  | 軸組等 |  | （地面から１m） |  |  |  | 製材、集成材等又は構造用合板等＋薬剤処理（現場処理） | [17 empty] | 矩計図
| 等級 | [8 empty] | 製材、集成材等＋小径13.5㎝ | [17 empty] | 伏図等
| （構造躯体等） | [8 empty] | 製材、集成材等＋耐久性区分Ｄ1＋小径12.0㎝以上
耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種
Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理）
[9 empty] | その他 |  |  | （ | [13 empty] | ）
|  |  |  | 土台 |  | 防腐・防蟻 |  |  | 土台に接する外壁下端水切り | [18 empty] | 仕上表
[6 empty] | 処理 |  |  | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理） | [18 empty] | 矩計図
[9 empty] | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 | [18 empty] | 伏図等
[9 empty] | その他 |  |  | （ | [13 empty] | ） |  | 仕様書
|  |  |  | 浴室・脱衣 |  | 防水上の措置 |  |  | 浴室 |  |  | 防水上有効な仕上げ | [6 empty] | 浴室ユニット | [8 empty] | 仕上表
|  |  |  | 室の防水 | [7 empty] | 外壁軸組等の防腐措置等 | [15 empty] | 平面図
[9 empty] | 方法： |  | （ | [14 empty] | ） |  | 仕様書
[9 empty] | 脱衣室 |  |  | 防水上有効な仕上げ | [5 empty] | 外壁軸組等の防腐措置等
[9 empty] | 方法： |  | （ | [14 empty] | ）
|  |  |  | 地盤 |  | 防蟻措置 |  | ・ | 防蟻措置 | [6 empty] | （ |  | 有 |  |  | 対象区域外 |  |  |  |  | ） |  | 矩計図
[10 empty] | べた基礎等 |  |  |  |  | 土壌処理 |  |  |  |  | その他
[9 empty] | 方法： |  | （ | [14 empty] | ）
|  |  |  | 基礎高さ |  | 基礎高さ |  |  | 地面から土台下端までの高さが400mm以上
|  |  |  | 床下防湿 |  | 床下地盤面の |  |  | 防湿方法 |  |  | 〔 |  | コンクリート |  |  |  |  | 防湿フィルム | [6 empty] | ） |  | 矩計図
|  |  |  | 措置等 |  | 防湿措置 | [7 empty] | その他 |  |  | （ | [8 empty] | ）〕 |  | 伏図等
[6 empty] | 床下換気措置 |  |  | 換気措置 |  |  | 〔 |  | 換気口 |  |  |  | ねこ土台 |  |  |  | その他 |  |  |  | 〕
基礎断熱工法
|  |  |  | 小屋裏 |  | 小屋裏換気 |  | ・ | 小屋裏の有無 | [8 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 | ） |  |  |  | 立面図
|  |  |  | 換気 |  | の措置 |  | ・ | 小屋裏換気設置の有無 | [8 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 | ） |  |  |  | 小屋裏換気計算書
|  |  |  | 認定書等 |  | 認定書等活用 |  |  | 認定書等の活用(第二面に記入）
| 評価方法基準 |  |  | 点検措置 |  | 床下空間 |  | ・ | 床下空間への点検口の設置 | [18 empty] | 平面図
| 以外の基準 | [8 empty] | 区分された床下空間ごとに点検口を設置 | [17 empty] | 矩計図
[6 empty] | 小屋裏空間 |  | ・ | 小屋裏空間への点検口の設置 | [18 empty] | 基礎伏図
区分された小屋裏空間ごとに点検口を設置
[6 empty] | 床下空間の |  | ・ | 床下空間の有効高さ 330mm以上 | [8 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 |  |  | ）
[6 empty] | 有効高さ |  | ・ | 点検に支障のない範囲で上記寸法に満たない部分の有無
[9 empty] | [ |  | 無 |  |  | 有 | （ | [10 empty] | ）]
耐震性 |  |  |  | 構造躯体 |  | 地震力及び |  |  | 壁量計算による（階数が２以下の木造の建築物における基準） ⇒評価方法基準 第５１-１（３）ホ又はへ①ｂ）による場合 令和７年４月 １日以降の基準に適合 令和７年３月３１日以前の基準に適合 | [18 empty] | 伏図
| 耐震等級 |  |  | 及び |  | 風圧力 |  |  | 許容応力度計算による(ルート1) | [18 empty] | 計算書
| （倒壊等防止） |  |  | 基礎等 |  |  |  |  | その他 |  |  | （ | [13 empty] | ）
[6 empty] | 基礎 |  |  | 建築基準法の規定による
| 耐震等級 | [7 empty] | 許容応力度計算による
|  | 等級２ | [6 empty] | スパン表 |  |  | （ | [13 empty] | ）
|  | 等級３ | [6 empty] | その他 |  |  | （ | [13 empty] | ）
[6 empty] | 横架材 |  |  | 許容応力度計算による
[9 empty] | スパン表 |  |  | （ | [13 empty] | ）
[9 empty] | その他 |  |  | （ | [13 empty] | ）
[6 empty] | 認定書等活用 |  |  | 認定書等の活用(第二面に記入）
| 評価方法基準 |  |  | 限界耐力 |  | 安全限界変形 |  |  | 限界耐力計算による
| 以外の基準 |  |  | 計算 |  | の検討 |  |  | 各階の安全限界変形の基準に適合
| その他 |  |  | 免震 |  | 免震建築物 |  |  | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物
| （地震に対する | [7 empty] | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成
| 構造躯体の |  |  | 認定書等 |  | 認定書等活用 |  |  | 認定書等の活用(第二面に記入）
倒壊等防止）
長期使用構造等確認 設計内容説明書【一戸建ての木造軸組・枠組工法住宅用】 | [31 empty] | （第二面）
認定事項等 |  |  |  | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [24 empty] | 設計内容
|  |  |  | 項目 |  | 項目 |  | 設計内容 | [18 empty] | 記載図書 |  |  |  | 確認欄
維持管理・更新の容易性 |  |  |  | 専用配管 |  | コンクリート |  |  | すべての評価対象配管がコンクリート内に埋込まれていない | [18 empty] | 平面図
| 維持管理 |  |  |  |  | 内埋込み配管 | [21 empty] | 仕様書
| 対策等級 |  |  | 地中 |  | 埋設管上の |  | ・ | 地中埋設管上のコンクリート打設 | [18 empty] | 配置図
| （専用配管） |  |  | 埋設管 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 |  | （ |  | 無 |  |  | 土間コンその他のみ有 | [7 empty] | 対象区域外） | [6 empty] | 仕様書
| （ガス管を除く） |  |  | 排水管の |  | 内面の仕様 |  |  | 排水管内面が平滑である | [18 empty] | 仕上表
|  |  |  | 性状等 |  | 設置状態 |  |  | たわみ、抜け等が生じないよう設置 | [18 empty] | 仕様書
|  |  |  | 専用 |  | 排水管の |  |  | 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保 | [18 empty] | 平面図
|  |  |  | 排水管 |  | 清掃措置 | [21 empty] | 仕様書
|  |  |  | 配管 |  | 主要接合部等 |  |  | 主要接合部等の点検措置等の確保 | [18 empty] | 平面図
|  |  |  | 点検口 |  | の点検措置 | [21 empty] | 仕様書
省エネルギー対策 |  |  |  | 適用する基準 |  |  |  |  | 非住宅・住宅計算方法 | [18 empty] | 仕上表
| 【 断熱等 性能等級 】 | [8 empty] | 標準計算法 | [5 empty] | 簡易計算法 | [11 empty] | 計算書
[9 empty] | 誘導仕様基準 | [18 empty] | 平面図
|  |  |  | 非住宅・住宅 計算方法 |  | 外皮平均 熱貫流率 |  |  | 外皮平均熱貫流率（UA値） | [18 empty] | 立面図
| （ | 5 | ）地域 | [5 empty] | （ | [5 empty] | ） | （W/(㎡・K) | [11 empty] | 矩計図
[6 empty] | 外皮平均日射 熱取得率 |  |  | 冷房期の平均日射熱取得率ηAC | [18 empty] | 建具表
[9 empty] | （ | [5 empty] | ）
|  |  |  | 誘導仕様基準 |  | 外皮の断熱 性能等 |  |  | 外皮の熱貫流率の基準の適合 | [9 empty] | 緩和措置有り（外気床（5％緩和））
[9 empty] | 断熱材の熱抵抗値の基準に適合 | [9 empty] | 緩和措置有り（外気床（5％緩和））
[5 empty] | チェック リスト※1 による |  |  |  | 構造熱橋部の基準に適合（鉄筋コンクリート造等のみ）
[6 empty] | 開口部の 断熱性能等 |  |  | 開口部の断熱性能等に関する基準に適合
緩和措置有り
[10 empty] | 窓の断熱（２％緩和） | [7 empty] | 窓の日射（４％緩和）
|  |  |  | 結露防止対策 |  | 結露の発生 防止対策 |  |  | 防湿層の設置（繊維系断熱材等を使用する場合）
[10 empty] | 設置 |  | （ ）
[10 empty] | 省略 |  | （ ）
通気層の設置（外壁・屋根を断熱構造とする場合）
[10 empty] | 屋根 |  | ［ |  | 有 | （ ） |  |  |  |  | 省略 | （ ） |  |  |  |  | ］
[9 empty] | ・防風層の設置 |  |  |  | ( )
[10 empty] | 外壁 |  | ［ |  | 有 | （ ） |  |  |  |  | 省略 | （ ） |  |  |  |  | ］
[9 empty] | ・防風層の設置 |  |  |  | ( )
|  |  |  | 適用する基準 |  |  |  |  | 非住宅・住宅計算方法 | [18 empty] | 仕上表
| 【一次エネルギー | [7 empty] | 誘導仕様基準 | [18 empty] | 計算書
| 消費量等級 】 |  |  | 非住宅・住宅 計算方法 |  | 外皮性能値 |  | ・ | 外皮平均熱貫流率（UA値） | [10 empty] | 一次エネルギー消費量計算 | [7 empty] | 面積表
[8 empty] | ・ | 冷房期の平均日射熱取得率（ηAC値） | [10 empty] | 結果による | [7 empty] | 平面図
[8 empty] | ・ | 暖房期の平均日射熱取得率（ηAH値） | [18 empty] | 機器表
[6 empty] | 居室等の面積 |  | ・ | 合計の床面積 | [10 empty] | 一次エネルギー消費量計算 | [7 empty] | 系統図
[9 empty] | ・ | 主たる居室 | [9 empty] | 結果による | [7 empty] | カタログ
[9 empty] | ・ | その他の居室
[6 empty] | 一次エネル |  | ・ | 基準一次エネルギー消費量 | [10 empty] | 一次エネルギー消費量計算
[6 empty] | ギー消費量 |  | ・ | 設計一次エネルギー消費量 | [10 empty] | 結果による
[6 empty] | 設備機器等 |  |  | 一次エネルギー消費量計算結果による
の仕様
|  |  |  | 誘導仕様基準 |  | 暖房設備 |  |  | 暖房方式及・暖房機器等の仕様等は設計図書による
[5 empty] | チェック リスト※ による | 冷房設備 |  |  | 冷房方式及・冷房機器等の仕様等は設計図書による
[6 empty] | 換気設備 |  |  | 換気機器の仕様等は設計図書による
[6 empty] | 照明設備 |  |  | 照明設備の仕様等は設計図書による
[6 empty] | 給湯設備 |  |  | 給湯熱源機器の種類等は設計図書による
また、所定の省エネ対策を実施する
※ 建築物省エネ法 木造戸建住宅の仕様基準ガイドブック内の「省エネ基準又は誘導基準 適否チェックリスト」
|  |  |  | 認定書等 |  |  |  | 認定書等活用 |  |  |  |  | 認定書等の活用(下面に記入）
―認定書等―
性能表示事項 |  |  |  | 種別 | [8 empty] | 番号 | [11 empty] | 認定書等添付状況
[5 empty] | 型式認定 |  | 認証 |  |  | 特認 | [15 empty] | 添付 |  |  |  | 表紙のみ添付
[5 empty] | 型式確認 |  | 同等性証明
[5 empty] | 型式認定 |  | 認証 |  |  | 特認 | [15 empty] | 添付 |  |  |  | 表紙のみ添付
[5 empty] | 型式確認 |  | 同等性証明
[5 empty] | 型式認定 |  | 認証 |  |  | 特認 | [15 empty] | 添付 |  |  |  | 表紙のみ添付
[5 empty] | 型式確認 |  | 同等性証明
[5 empty] | 型式認定 |  | 認証 |  |  | 特認 | [15 empty] | 添付 |  |  |  | 表紙のみ添付
[5 empty] | 型式確認 |  | 同等性証明