## 第一面
自己評価及び設計内容説明書【一戸建ての住宅用】 | [25 empty] | （第一面）
評価対象建築物の名称
評価対象建築物の所在地
設計者等の氏名
評価者氏名 | [6 empty] | 評価書記載による
| 性能表示事項 |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 ※1 |  | 確認項目 | 設計内容説明欄 | [16 empty] | 設計 内容 確認欄
[8 empty] | 項目 | 設計内容 | [13 empty] | 記載図書
1構造の安定 | １－１ |  | 等級 |  |  |  | 構造躯体 | 地震力及 | □ | 認定書等(品確法)の活用（第六面に記入） | [14 empty] | 評価員
| 耐震等級 |  | □ | 3 |  |  | 及び基礎 | び風圧力 | □ | 壁量計算による（階数が２以下の木造の建築物における基準） | [12 empty] | □ | 伏図 | 記入欄
| （倒壊等防止） |  | □ | 2 | □ | 基準 | 等 |  | □ | 許容応力度計算による(ルート1) | [11 empty] | 軸組 | □ | 計算書 | □
|  |  | □ | 1 | □ | 特認 |  |  |  | □ | 偏心率0.3以下 | [11 empty] | □
| □ | 評価対象外 |  |  | □ | 型式 |  |  | □ | 許容応力度計算＋偏心率による(告示1540号第11第2号) | [11 empty] | 枠組
| ※免震の場合 |  |  |  | □ | 認証 |  |  | □ | 許容応力度計算による告示第1540号第11第3号)
| １－２ |  | 等級 | [5 empty] | □ | その他 |  |  |  | （ | [7 empty] | ）
| 耐震等級 |  | □ | 3 |  |  |  | 基礎 | □ | 建築基準法の規定による
| （損傷防止） |  | □ | 2 |  |  |  |  | □ | 許容応力度計算による
| □ | 評価対象外 | □ | 1 |  |  |  |  | □ | スパン表 |  |  | （ | [8 empty] | ）
| ※免震の場合 | [7 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [8 empty] | ）
| １－３ |  | □ | 免震 |  |  |  | 横架材 | □ | 許容応力度計算による
| その他 |  | その他 | [5 empty] | □ | スパン表 |  |  | （ | [8 empty] | ）
|  |  | □ | [5 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [8 empty] | ）
| １－４ |  | 等級 |  |  |  |  | 免震 | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物
| 耐風等級 |  | □ | 2 |  |  |  | 建築物 | □ | 免震材料等の維持管理に関する計画の作成
|  |  | □ | 1 |  |  |  |  | □ | 敷地の管理に関する計画の作成
| １－５ |  | 等級 |  |  |  | 地盤・杭 | 地盤又は | ・許容支持力等 | [13 empty] | □ | 調査書 | 評価員
| 耐積雪等級 |  | □ | 2 |  |  | （１－６） | 杭の許容 | □ | 地盤 |  | [ |  |  | kN/㎡] |  | □ | 杭 | [ |  | kN/本] |  | □ | 伏図 | 記入欄
| □ | 該当区域外 | □ | 1 |  |  |  | 支持力等 | ・地盤調査方法等 | [13 empty] | □ | 計画書 | □
| １－６ |  | 設計 |  |  |  |  | 及びその |  |  | （ | [10 empty] | ） | □
| 地盤又は杭 |  | 内容 |  |  |  |  | 設定方法 | □ | 地盤改良有
| の許容支持 |  | 説明 | [5 empty] | 方法 |  | （ | [10 empty] | ）
| 力等及びそ |  | 欄と | [6 empty] | □ | 許容支持力度 |  |  |  |  | [ |  | kN/㎡]
| の設定方法 |  | 同様 | [6 empty] | □ | 許容支持力 |  |  |  |  | [ |  | kN/本]
| １－７ | [5 empty] | 基礎 | 基礎の構 | □ | 直接基礎 | [12 empty] | □ | 伏図 | 評価員
| 基礎の構造方 | [5 empty] | （１－７） | 造方法及 | ・ | 基礎の構造方法 | [5 empty] | （ | [5 empty] | ） | □ |  | 記入欄
| 法及び形式等 | [6 empty] | び形式等 | ・ | 基礎の形式 | [5 empty] | （ | [5 empty] | ） |  |  | □
[9 empty] | □ | 杭基礎 |  |  |  | 杭種 |  | （ | [5 empty] | ）
[10 empty] | 杭径 |  | [ |  |  | ｃｍ] |  |  | 杭長 |  | [ |  | ｍ]
２火災時の安全 | ２－１ |  | 等級 |  |  |  | 感知部分 | 種 類 | □ | 自動火災報知設備等 | [11 empty] | (等級4,3,2,1) | □ | 仕上表 | 評価員
| 感知警報装 |  | □ | 4 | □ | 基準 |  |  | □ | 住宅用防災警報器（ネットワーク化） | [11 empty] | (等級4) | □ | 平面図 | 記入欄
| 置設置等級 |  | □ | 3 | □ | 特認 |  |  | □ | 住宅用防災警報器等 | [11 empty] | (等級4,3,2,1) | □ |  | □
| （自住戸火災時） |  | □ | 2 | □ | 型式 |  |  | □ | 住宅用防災報知設備等 | [11 empty] | (等級4,3,2,1)
|  |  | □ | 1 | □ | 認証 |  | 設置場所 | □ | 寝室、居室、台所等、階段 | [11 empty] | (等級4,3)
[9 empty] | □ | 寝室、台所等 | [11 empty] | (等級2)
[9 empty] | □ | 消防法に定める場所 | [11 empty] | (等級1)
[8 empty] | 種別・感度 | □ | 評価基準に定める種別及び感度の基準に適合 | [11 empty] | (等級4,3,2)
[9 empty] | □ | 消防法に定める種別及び感度の基準に適合 | [11 empty] | (等級1)
[8 empty] | 取付け位置 | □ | 評価基準に定める設置位置の基準に適合 | [11 empty] | (等級4,3,2)
[9 empty] | □ | 消防法に定める設置位置の基準に適合 | [11 empty] | (等級1)
[7 empty] | 警報部分 | 設置場所 | □ | 居室のある各階に設置 | [11 empty] | (等級4)
[9 empty] | □ | 住戸内に設置 | [11 empty] | (等級3,2)
[9 empty] | □ | 設置なし（消防法施行令第２１条による自動火災報知設備の場合） | [11 empty] | (等級1)
[8 empty] | 音響性能 | □ | 警報音70dB以上のものを150㎡毎に設置 | [11 empty] | (等級4)
[9 empty] | □ | 警報音85dB以上のものを350㎡毎に設置 | [11 empty] | (等級4)
[9 empty] | □ | 警報音70dB以上のものを設置 | [11 empty] | (等級3,2)
[9 empty] | □ | 上記以外の警報器で基準に適合するものを設置 | [11 empty] | (等級4,3,2)
| ２－４ |  | 設計 |  |  |  | 脱出対策 | 避難器具 | □ | 直通階段に直接通ずるバルコニー | [12 empty] | □ | 仕上表 | 評価員
| 脱出対策 |  | 内容 |  | □ | 基準 | （３階以上） | の種類 | □ | 避難器具 |  |  | （ |  | □ | 避難ロープ |  |  | □ | 避難はしご |  |  | □ | 平面図 | 記入欄
| （火災時） |  | 説明 |  | □ | 特認 |  |  |  | □ | 避難用タラップ |  |  |  | □ | 避難橋 |  |  | □ | 滑り棒 |  |  | □ |  | □
| □ | 該当なし | 欄と |  | □ | 型式 |  |  |  | □ | 滑り台 |  |  |  | □ | 緩降機 |  |  | □ | 救助袋 |  | ）
|  |  | 同様 |  | □ | 認証 |  |  | □ | その他 |  |  | （ | [8 empty] | ）
| ２－５ |  | 等級 |  |  |  | 開口部の | 防火設備 | ・ | 外壁の開口部の耐火性能 | [12 empty] | □ | 仕上表 | 評価員
| 耐火等級 |  | □ | 3 | □ | 基準 | 耐火性能 | の仕様等 |  |  | 耐火時間 |  |  | （ | □ | 60分以上 |  |  | □ | 20分以上 |  |  | □ | 建具表 | 記入欄
| （延焼のおそれの ある部分れのあ る部分・開口部) |  | □ | 2 | □ | 特認 | （耐火性能 が最も低 いもの） | [11 empty] | □ | その他 |  | ） | □ | 平面図 | □
|  |  | □ | 1 | □ | 型式 | [16 empty] | □
| □ | 該当なし |  |  | □ | 認証
| ２－６ |  | 等級 |  |  |  | 外壁・軒 | 外壁の構 | ・ | 外壁の耐火時間 |  |  |  | （ | □ | 60分以上 |  |  | □ | 45分以上 |  |  | □ | 仕上表 | 評価員
| 耐火等級 |  | □ | 4 | □ | 基準 | 裏の構造 | 造等 | [6 empty] | □ | 20分以上 |  |  |  | その他 |  | ） | □ | 矩計図 | 記入欄
| （延焼のおそれの ある部分れのあ る部分・開口部 以外) |  | □ | 3 | □ | 特認 | （耐火性能 が最も低 いもの） | 軒裏の構 | ・ | 軒裏の耐火時間 |  |  |  | （ | □ | 60分以上 |  |  | □ | 45分以上 |  |  | □ |  | □
|  |  | □ | 2 | □ | 型式 |  | 造等 | [6 empty] | □ | 20分以上 |  |  | □ | その他 |  | ）
|  |  | □ | 1 | □ | 認証
| □ | 該当なし
※1 特認、型式、認証を用いる場合は、第六面に認定番号等を記入して下さい。
Note on U27: 値は小数点以下切捨て整数値にて入力
Note on AC27: 値は小数点以下切捨て整数値にて入力
Note on Y32: 値は小数点以下切捨て整数値にて入力
Note on Y33: 値は小数点以下切捨て整数値にて入力

## 第二面
自己評価及び設計内容説明書【一戸建ての住宅用】 | [26 empty] | （第二面）
| 性能表示事項 | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 ※1 |  | 確認項目 | 設計内容説明欄 | [18 empty] | 設計 内容 確認欄
[7 empty] | 項目 | 設計内容 | [15 empty] | 記載図書
３劣化の軽減 | ３－１ | 等級 |  |  |  | 認定書等 |  | □ | 認定書等(品確法)の活用（第六面に記入） | [16 empty] | 評価員
| 劣化対策 | □ | 3 | □ | 基準 | 外壁の軸 | 外壁の構 | □ | 外壁通気構造等 | [14 empty] | □ | 仕上表 | 記入欄
| 等級 | □ | 2 | □ | 特認 | 組等 | 造等 |  | 柱 | □ | 製材又は集成材等＋薬剤処理（現場処理） | [12 empty] | □ | 矩計図 | □
| （構造躯体等） | □ | 1 | □ | 型式 |  | （地面から １m） |  |  | □ | 製材、集成材等＋小径13.5㎝ | [12 empty] | □ | 伏図等
|  |  |  | □ | 認証 |  |  |  |  | □ | 製材、集成材等＋耐久性区分Ｄ1＋小径12.0㎝以上 | [12 empty] | □
[10 empty] | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種
[9 empty] | 軸材 | □ | 製材又は集成材等＋薬剤処理（現場処理）
[10 empty] | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種
[9 empty] | 面材 | □ | 合板等の木質系面材を使用＋薬剤処理（現場処理）
[10 empty] | □ | 木質系以外の面材を使用
[10 empty] | □ | 使用していない
[8 empty] | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理）
[8 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [10 empty] | ）
[6 empty] | 土台 | 防腐・防 | □ | 土台に接する外壁下端水切り | [14 empty] | □ | 仕上表
[7 empty] | 蟻処理 | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理） | [14 empty] | □ | 矩計図
[8 empty] | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 | [14 empty] | □ | 伏図等
[8 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [10 empty] | ） | □
[6 empty] | 外壁の軸組等 直交集成板を用いる 場合 |  | ・ | 以下のいずれにも適合 | [14 empty] | □ | 仕上表
[8 empty] | ※適合の場合、土台の基準に適合していることを要しない | [15 empty] | □ | 矩計図
[8 empty] | □ | 基礎と接する直交集成板が、外壁の構造等（地面から | [14 empty] | □ | 伏図等
の高さ1ｍ以内）及び土台の基準に掲げるものと同等
の劣化の軽減に有効な措置
[8 empty] | □ | 基礎と接する直交集成板の外壁側面下端の水切りが
設けられている
[8 empty] | □ | 当該直交集成板と基礎との間に防水上有効な措置
[8 empty] | □ | 室内から床下への漏気による水蒸気の供給を遮断する
ための措置
[6 empty] | 浴室・脱 | 防水上の | □ | 浴室 |  | □ | 防水上有効な仕上げ | [5 empty] | □ | 浴室ユニット |  |  |  |  | □ | 仕上表
[6 empty] | 衣室の防 | 措置 |  |  |  | □ | その他 |  | （ | [8 empty] | ） | □ | 平面図
[6 empty] | 水 |  | □ | 脱衣室 |  | □ | 防水上有効な仕上げ | [11 empty] | □
[11 empty] | □ | 外壁軸組等の防腐措置等
[6 empty] | 地盤 | 防蟻措置 | ・ | 防蟻措置 | [5 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 対象区域外） |  |  |  | □ | 矩計図
[9 empty] | □ | べた基礎等 |  |  |  | □ | 土壌処理 |  |  |  | □ | その他 |  |  |  | □
[9 empty] | 方法： |  | （ | [11 empty] | ）
[6 empty] | 基礎高さ | 基礎高さ | □ | 地面から土台下端までの高さが400mm以上
[6 empty] | 床下防湿 | 床下地盤面 | □ | 防湿方法 |  |  | 〔 | □ | コンクリート |  |  |  | □ | 防湿フィルム |  |  |  |  | □ | 矩計図
[6 empty] | 措置等 | の防湿措置 | [6 empty] | その他 |  | （ | [5 empty] | )〕 |  | □ | 伏図等
[7 empty] | 床下換気措置 | □ | 換気措置 |  |  | 〔 | □ | 換気口 |  | □ | ねこ土台 |  |  | □ | その他 |  | 〕 | □
[8 empty] | □ | 基礎断熱工法
[6 empty] | 小屋裏換気 | 小屋裏換気 | □ | 屋根断熱 | [14 empty] | □ | 立面図
[7 empty] | の措置 | □ | 天井断熱 | [14 empty] | □
[9 empty] | 小屋裏換気設置 | [5 empty] | （ | □ | 有 | ） | [5 empty] | □
[6 empty] | 構造部材等 |  | □ | 建築基準法施行令第37条、第41条、第49条及び | [14 empty] | □ | 仕上表
[9 empty] | 第80条の2の規定に適合 | [14 empty] | □ | 伏図等
４維持管理・更新への配慮 | ４－１ | 等級 |  |  |  | 認定書等 |  | □ | 認定書等(品確法)の活用 | [16 empty] | 評価員
| 維持管理 | □ | 3 | □ | 基準 | 専用配管 | コンクリート | □ | すべての評価対象配管がコンクリート内に埋込まれていない | [14 empty] | □ | 平面図 | 記入欄
| 対策等級 | □ | 2 | □ | 特認 |  | 内埋込み配管 | [16 empty] | □ |  | □
| （専用配管） | □ | 1 | □ | 型式 | 埋設地中 | 埋設管上の | ・ | 地中埋設管上のコンクリート打設 | [14 empty] | □ | 配置図
|  |  |  | □ | 認証 | 管 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 | （ | □ | 無 |  | □ | 土間コンその他のみ有 | [5 empty] | □ | 対象区域外） |  |  |  | □
[6 empty] | 排水管の | 内面の仕様 | □ | 排水管内面が平滑である | [14 empty] | □ | 仕上表
[6 empty] | 性状等 | 設置状態 | □ | たわみ、抜け等が生じないよう設置 | [14 empty] | □
[6 empty] | 専用排水 | 排水管の | □ | 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保 | [14 empty] | □ | 平面図
[6 empty] | 管 | 清掃措置 | [16 empty] | □
[6 empty] | 配管点検 | 主要接合部等 | □ | 主要接合部等の点検措置等の確保 | [14 empty] | □ | 平面図
[6 empty] | 口 | の点検措置 | [16 empty] | □
※1 特認、型式、認証を用いる場合は、第六面に認定番号等を記入して下さい。 | [27 empty] | UA基準値あり | #REF!

## 第三面
自己評価及び設計内容説明書【一戸建ての住宅用】 | [23 empty] | （第三面） |  | 0
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 ※1 |  |  | 確認項目 | 設計内容説明欄 | [13 empty] | 設計 内容 確認欄 |  |  | ηAc基準値あり |  |  |  | 等級7・6
| 事項 | [7 empty] | 項目 | 設計内容 | [10 empty] | 記載図書 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 地域区分が8地域である
５温熱環境・省エネルギー消費量に関すること | ５－１ |  | 等級 |  |  |  |  | 認定書等 |  | □ | 認定書等(品確法)の活用（第六面に記入） | [11 empty] | 評価員 |  |  | 地域区分 |  |  |  | コンクリート躯体又は土塗壁の外側に断熱層がある
| 断熱等 |  | □ | 7 | □ | 基準 |  | 適用する基準 |  | □ | 非住宅・住宅計算方法 | [11 empty] | 記入欄 | [6 empty] | 床断熱において、断熱床下が湿気の排出を妨げない構造
| 性能等級 |  | □ | 6 | □ | 特認 |  |  |  | □ | 住宅仕様基準（等級4または等級5のみ） | [11 empty] | □ |  |  | 判ηAc |  | 判UA |  | 透湿比抵抗計算を行っている
|  |  | □ | 5 | □ | 型式 |  | 非住宅・住宅計算方法 | 外皮平均 | □ | 外皮平均熱貫流率（UA)の基準に適合 | [9 empty] | □ | 仕上表 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 一次元定常計算を行っている
| （ | ）地域 | □ | 4 | □ | 認証 |  |  | 熱貫流率 |  | □ | UA値を評価書に表示する |  |  | （ |  |  | W/㎡K） |  |  | □ | 平面図 |  |  |  | 暖房期日射地域区分
|  |  | □ | 3 |  |  |  |  | 冷房期の平均 | □ | 冷房期の平均日射熱取得率（ηA)の基準値に適合する | [9 empty] | □ | 立面図 |  |  |  | #REF! |  |  |  | 地域区分が8地域である
|  |  | □ | 2 |  |  |  |  | 日射熱取得率 |  | □ | ηA値を評価書に表示する |  |  | （ |  |  | ） |  |  | □ | 矩計図 |  |  |  | 蓄熱可否 |  |  |  | 防湿層が0.144㎡・s・Pa/ng以上の透湿抵抗（1,2,3地域以外）
|  |  | □ | 1 |  |  |  | 住宅仕様基準 | 躯体の断熱性能等 | □ | 熱貫流率の基準に適合 | [9 empty] | □ | 建具表 |  |  |  | #REF! |  |  |  | 透湿比抵抗計算を行っている
[10 empty] | □ | 熱抵抗の基準に適合 | [9 empty] | □ | 計算書 | [7 empty] | 一次元定常計算を行っている
| 最高等級の場合に表示をするUA及びηAＣの表示値については設計内容説明欄と同様 | [7 empty] | 開口部の断熱性能等 | □ | 玄関ドアの仕様 ※設計図書による | [14 empty] | FALSE | 等級７
[10 empty] | □ | 窓の仕様 ※設計図書による | [14 empty] | FALSE | 等級６ |  |  | 等級5・4
[10 empty] | □ | 日射遮蔽措置の種類 ※設計図書による | [14 empty] | FALSE | 等級５ |  |  | 地域区分が8地域である
[10 empty] | □ | 緩和措置有 |  |  | □ | 外気に接する床（5％緩和） | [10 empty] | FALSE | 等級４ |  | 0 | コンクリート躯体又は土塗壁の外側に断熱層がある
[11 empty] | □ | 窓の断熱（2％緩和） |  | □ | 窓の日射（4％緩和） | [10 empty] | FALSE | 等級３ |  |  | 床断熱において、断熱床下が湿気の排出を妨げない構造
[8 empty] | 結露防止 | 認定書等 | □ | 認定書等(品確法)の活用 |  | （ | □ | 防湿層 |  | □ | 通気層・防風層 |  | ） | [5 empty] | FALSE | 等級２ |  |  | 透湿比抵抗計算を行っている
[8 empty] | 対策 | 繊維系断熱材 | ・ | 繊維系断熱材等の使用 |  | （ | □ | 有 |  | □ | 無 ） | [7 empty] | FALSE | 等級１ |  |  | 一次元定常計算を行っている
[9 empty] | 防湿層 | ・ | 防湿層の設置 |  | （ | □ | 有 |  | □ | 無 ） | [7 empty] | FALSE | ＵＡ値表示
[9 empty] | の設置 | □ | 除外規定適用（下表除外規定の適用欄に記入） | [14 empty] | FALSE | ηＡ値表示 |  |  | 地域区分が8地域である
[9 empty] | 通気層 | ・ | 通気層の設置 |  | （ | □ | 有 |  | □ | 無 ） | [11 empty] | 防湿層が0.082㎡・s・Pa/ng以上の透湿抵抗（1,2,3地域以外）
[9 empty] | の設置 | ・ | 防風層の設置 |  | （ | □ | 有 |  | □ | 無 ） | [7 empty] | Ａ１ |  |  |  | 防湿層が0.019㎡・s・Pa/ng以上の透湿抵抗（1,2地域以外)、断熱層の外気側がALC(JISA5416)
[10 empty] | □ | 除外規定適用（下表除外規定の適用欄に記入） | [14 empty] | Ａ２ |  |  |  | 透湿比抵抗計算を行っている
[9 empty] | 除外規定 | □ | 防湿層 | [14 empty] | Ａ３ |  |  |  | 一次元定常計算を行っている
[9 empty] | の適用 | [16 empty] | Ａ４
[10 empty] | □ | 通気層 | [14 empty] | Ａ５
[10 empty] | □ | 防風層
| ５－２ |  | 等級 |  |  |  |  | 認定書等 |  | □ | 認定書等(品確法)の活用（第六面に記入） | [11 empty] | 評価員 |  |  | Ｈ１
| 一次エネルギー |  | □ | 8 | □ | 基準 |  | 適用する基準 |  | □ | 性能基準 | [9 empty] | □ | 仕上表 | 記入欄 |  |  | Ｈ２
| 消費量等級 |  | □ | 7 | □ | 特認 |  |  |  |  | □ | 一次エネルギー消費量の基準に適合 | [8 empty] | □ | 仕様書 | □ |  |  | Ｈ３
| （ | ）地域 | □ | 6 | □ | 型式 |  |  |  |  | □ | 設計一次エネルギー消費量を表示する |  |  |  | （ |  |  | MJ/㎡・年） |  | □ | 求積図 |  |  |  | Ｈ４
|  |  | □ | 5 | □ | 認証 |  |  |  | □ | 仕様基準（住宅仕様基準(等級4),誘導仕様基準(等級6)） | [9 empty] | □ | 設備図 |  |  |  | Ｈ５
|  |  | □ | 4 | [5 empty] | ※仕様基準ガイドブックの「基準適否チェックリスト」等による | [10 empty] | □ | カタログ
|  |  | □ | 1 |  |  | 性能基準 | 居室及び非居室の面積 |  | □ | 床面積 ※Webプログラム出力票による | [9 empty] | □ | 機器表
| 等級６以上の場合に表示をする設計一次エネルギー消費量およびエネルギー利用効率化設備による設計一次エネルギー消費量の削減率の表示値については設計内容説明欄と同様 | [8 empty] | □ | 主居室の面積 ※Webプログラム出力票による | [9 empty] | □
[10 empty] | □ | その他の居室の面積 ※Webプログラム出力票による
[8 empty] | 年間日射地域区分 |  | 太陽光発電又は太陽熱温水パネルを設置する場合のみ：
[8 empty] | 冬期日射地域区分 |  | 蓄熱利用をする場合のみ：
[8 empty] | 日射熱 | 蓄熱利用
[8 empty] | 自然風 | 自然風の利用
[8 empty] | 暖房設備 | 方式の選択
[8 empty] | 冷房設備 | 方式の選択
[8 empty] | 換気設備 | 方式の選択
熱交換型
[8 empty] | 給湯設備 | 給湯熱源機 | □ | Webプログラム出力票による
配 管
水 栓
浴槽断熱
太陽給湯
[8 empty] | 照明 | 照明器具
[8 empty] | 太陽光発電 | 採 用
[8 empty] | コージェネ | 種 類
[7 empty] | 仕様基準 | 対象設備の仕様等 |  | □ | 暖房設備の仕様等 ※設計図書による
[10 empty] | □ | 冷房設備の仕様等 ※設計図書による
[10 empty] | □ | 換気設備の仕様等 ※設計図書による
[11 empty] | ※熱交換換気設備の有無 |  |  |  | □ | 有 |  | □ | 無
[10 empty] | □ | 給湯設備の仕様等 ※設計図書による
[10 empty] | □ | 照明設備の仕様等 ※設計図書による
※1 特認、型式、認証を用いる場合は、第六面に認定番号等を記入して下さい。 | [24 empty] | 0
Note on AB32: 注意） 最高等級選択時のみ入力可能(値は小数点以下切上げ整数値入力)

## 第四面
自己評価及び設計内容説明書【一戸建ての住宅用】 | [24 empty] | （第四面）
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 ※1 |  | 確認項目 | 設計内容説明欄 | [17 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [6 empty] | 項目 |  | 設計内容 | [13 empty] | 記載図書
６空気環境 | ６－１ |  | 設計内 |  |  |  | 内装仕上 | 使用建材 |  | ・ | □ | 製材等 | □ | 特定建材 |  |  |  | □ | その他の建材 |  |  |  |  | □ | 仕上表 | 評価員
| ホルムアル |  | 容説明 |  | □ | 基準 | 下地等 | [16 empty] | □ | 建材表 | 記入欄
| デヒド対策 |  | 欄と同 |  | □ | 特認 | 居室の | ホルムアルデ |  | ・ | 特定建材のうち最もﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散が大きい建材 | [12 empty] | □ |  | □
| （内装及び天井裏等） |  | 様 |  | □ | 型式 | 内装の | ヒド発散等級 |  |  | □ | F☆☆☆☆ |  | □ | F☆☆☆ |  |  |  | □ | F☆☆
[5 empty] | □ | 認証 | 仕上げ材 | □ | 該当なし |  |  | （等級3） |  |  | （等級2） |  |  |  |  | （等級1）
[7 empty] | 天井裏 | 措置方法 |  | ・ | □ | 換気又は気密措置による | [5 empty] | □ | 使用建材による
[7 empty] | 等の下 | ホルムアルデ |  | ・ | 特定建材のうち最もﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散が大きい建材
[7 empty] | 地材等 | ヒド発散等級 |  |  | □ | F☆☆☆☆ |  | □ | F☆☆☆
[8 empty] | □ | 該当なし |  |  | （等級3） |  |  | （等級2）
| ６－２ |  | 設計内 |  |  |  | 換気対策 | 種類 |  | ・ | □ | 機械換気設備 |  | □ | その他 |  | ( | [5 empty] | ) | □ | 平面図 | 評価員
| 換気対策 |  | 容説明 |  | □ | 基準 | 局所換気 | 便所 |  | ・ | 機械換気設備の有無 | [6 empty] | （ | □ | 有 | □ | 無 | ） | □ |  | 記入欄
|  |  | 欄と同 |  | □ | 特認 | 対策 | □ | 該当なし | ・ | 換気のできる窓の有無 | [6 empty] | （ | □ | 有 | □ | 無 | ） | □ |  | □
|  |  | 様 |  | □ | 型式 |  | 浴室 |  | ・ | 機械換気設備の有無 | [6 empty] | （ | □ | 有 | □ | 無 | ）
[5 empty] | □ | 認証 |  | □ | 該当なし | ・ | 換気のできる窓の有無 | [6 empty] | （ | □ | 有 | □ | 無 | ）
[8 empty] | 台所 |  | ・ | 機械換気設備の有無 | [6 empty] | （ | □ | 有 | □ | 無 | ）
[8 empty] | □ | 該当なし | ・ | 換気のできる窓の有無 | [6 empty] | （ | □ | 有 | □ | 無 | ）
７光・視環境 | ７－１ |  | 設計内 |  |  |  | 居室床面積に対する |  |  | ・ | 単純開口率 | [12 empty] | □ | 平面図 | 評価員
| 単純開口率 |  | 容説明 |  | □ | 基準 | 開口部の割合 | [10 empty] | （ |  |  | %以上 |  | ) | □ | 建具表 | 記入欄
| ７－２ |  | 欄と同 |  | □ | 特認 | 方位別開口部の面積 |  |  | ・ | 北面（ |  | ％以上 |  | ) | ・ | 東面（ |  |  |  | ％以上 |  | ) | □ |  | □
| 方位別開口比 |  | 様 |  | □ | 型式 | 合計の比 |  |  | ・ | 南面（ |  | ％以上 |  | ) | ・ | 西面（ |  |  |  | ％以上 |  | )
[5 empty] | □ | 認証 |  |  |  | ・ | 真上（ |  | ％以上 |  | ) |  | ※整数にて入力
８音環境 | ８－４ |  | 北面 |  |  |  | 居室の外壁開口部の遮音性能 | 北の方位の |  | □ | JIS-A4706（A4702）の試験方法による透過損失の平均値 | [12 empty] | □ | 仕上表 | 評価員
| 透過損失等級 |  | □ | 3 | □ | 基準 |  | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  |  | □ | 25dB以上（等級3） |  |  |  |  | □ | 20dB以上（等級2） | [5 empty] | □ | 建具表 | 記入欄
| （外壁開口部） |  | □ | 2 | □ | 特認 |  |  |  | □ | JISの遮音等級表示品 | [12 empty] | □ |  | □
|  |  | □ | 1 | □ | 型式 |  |  |  |  | □ | T-2以上（等級3） |  |  |  |  | □ | T-1以上（等級2）
[5 empty] | □ | 認証 |  |  |  | □ | 認定書等(品確法)の活用
|  |  | 東面 |  |  |  |  | 東の方位の |  | □ | JIS-A4706（A4702）の試験方法による透過損失の平均値
|  |  | □ | 3 |  |  | ※各方位、 遮音性能が最低のものを記入する | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  |  | □ | 25dB以上（等級3） |  |  |  |  | □ | 20dB以上（等級2）
|  |  | □ | 2 | [5 empty] | □ | JISの遮音等級表示品
|  |  | □ | 1 | [6 empty] | □ | T-2以上（等級3） |  |  |  |  | □ | T-1以上（等級2）
[10 empty] | □ | 認定書等(品確法)の活用
|  |  | 南面 |  |  |  |  | 南の方位の |  | □ | JIS-A4706（A4702）の試験方法による透過損失の平均値
|  |  | □ | 3 |  |  |  | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  |  | □ | 25dB以上（等級3） |  |  |  |  | □ | 20dB以上（等級2）
|  |  | □ | 2 | [5 empty] | □ | JISの遮音等級表示品
|  |  | □ | 1 | [6 empty] | □ | T-2以上（等級3） |  |  |  |  | □ | T-1以上（等級2）
| □ | 該当なし（北） | [7 empty] | □ | 認定書等(品確法)の活用
| □ | 該当なし（東） | 西面 |  |  |  |  | 西の方位の |  | □ | JIS-A4706（A4702）の試験方法による透過損失の平均値
| □ | 該当なし（南） | □ | 3 |  |  |  | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  |  | □ | 25dB以上（等級3） |  |  |  |  | □ | 20dB以上（等級2）
| □ | 該当なし（西） | □ | 2 | [5 empty] | □ | JISの遮音等級表示品
|  |  | □ | 1 | [6 empty] | □ | T-2以上（等級3） |  |  |  |  | □ | T-1以上（等級2）
[10 empty] | □ | 認定書等(品確法)の活用
※1 特認、型式、認証を用いる場合は、第六面に認定番号等を記入して下さい。

## 第五面
自己評価及び設計内容説明書【一戸建ての住宅用】 | [27 empty] | （第五面）
| 性能表示 | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 ※1 |  | 確認項目 |  | 設計内容説明欄 | [18 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [6 empty] | 項目 | 設計内容 | [15 empty] | 記載図書
９高齢者等への配慮 | ９－１ | 等級 |  |  |  | 部屋の |  | 特定寝室の位置 | ・ | 特定寝室 |  |  | （ |  |  | 階、室名： | [7 empty] | ） | □ | 平面図 | 評価員
| 高齢者等配慮 | □ | 5 | □ | 基準 | 配置等 |  |  | ・ | 基準に適合したホームエレベーター | [8 empty] | （ | □ | 有 | □ | 無 | ） | □ |  | 記入欄
| 対策等級 | □ | 4 | □ | 特認 |  |  |  | □ | 特定寝室と同一階に配置すべき室等の基準に適合 | [14 empty] | □ |  | □
| （専用部分） | □ | 3 | □ | 型式 | 段差 |  | 日常生活空間内 | □ | 日常生活空間内の床が段差のない構造 | [14 empty] | □ | 平面図
|  | □ | 2 | □ | 認証 |  |  |  | ・ | 適用除外の段差 | [14 empty] | □
|  | □ | 1 | [6 empty] | □ | 玄関出入口 |  |  |  | □ | 玄関上りかまち |  |  |  |  | □ | 浴室出入口 |  |  | □
[10 empty] | □ | その他の段差 |  |  |  | （ | [8 empty] | ）
[8 empty] | 日常生活空間外 | □ | 日常生活空間外の床が段差のない構造
[6 empty] | 階段 |  | 勾配等 | □ | 階段の勾配等の基準に適合 | [14 empty] | □ | 平面図
[6 empty] | □ | 階段無 | 蹴込み | □ | 蹴込みが30mm以下 | [14 empty] | □
[9 empty] | ・ | 蹴込み板の設置 | [7 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） | □
[8 empty] | 形式等 | ・ | 回り階段等の設置 | [7 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[9 empty] | ・ | 通路等への食い込み、突出 | [7 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[9 empty] | ・ | 最下段の通路等への突出 | [7 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[8 empty] | 滑り防止 | ・ | 滑り止め |  |  |  | （ | □ | 無 |  | □ | 有 | ※踏面と同一面 |  |  |  | ）
[8 empty] | 段鼻 | ・ | 段鼻の出 | [7 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[8 empty] | 階段の幅員 | □ | 必要な階段幅員の確保
[6 empty] | 手摺 |  | 手摺の設置 | □ | 階段 |  |  | □ | 便所 |  |  | □ | 浴室 | [6 empty] | □ | 平面図
[9 empty] | □ | 玄関（ |  | □ | 設置準備） |  |  |  | □ | 脱衣室（ |  | （ | □ | 設置準備） |  |  | □
[8 empty] | 転落防止手摺 | □ | バルコニー |  |  | （ | □ | 手すりの設置 |  |  |  | □ | 転落のおそれなし） |  |  |  |  | □
[8 empty] | の設置 | □ | 窓（２階以上） |  |  | （ | □ | 手すりの設置 |  |  |  | □ | 転落のおそれなし）
[9 empty] | □ | 廊下及び階段
[9 empty] | （ | □ | 開放なし |  |  | □ | 手すりの設置 |  |  |  | □ | 転落のおそれなし）
[6 empty] | 通路等の |  | 通路の幅員 | □ | 通路幅員の基準に適合 | [14 empty] | □ | 平面図
[6 empty] | 幅員 |  | 出入口の幅員 | □ | 玄関・浴室出入口の幅員の基準に適合 | [14 empty] | □
[6 empty] | (日常生活 |  |  | □ | 玄関・浴室以外出入口の幅員の基準に適合 | [14 empty] | □
[6 empty] | 空間内） |  |  |  | （ | □ | 工事を伴わない撤去等 | [6 empty] | □ | 軽微な改造 |  |  |  | ）
[6 empty] | 寝室、便 |  | 浴室の寸法 | □ | 内法面積、短辺寸法の基準に適合 | [14 empty] | □ | 平面図
[6 empty] | 所及び浴 |  | 便所の寸法等 | □ | 内法寸法の基準に適合 | [6 empty] | □ | 便器と壁の距離の基準に適合 | [6 empty] | □
[6 empty] | 室 |  |  |  | □ | ドアの開放により確保 | [6 empty] | □ | 軽微な改造により確保 | [5 empty] | □
[6 empty] | (日常生活 |  |  |  | □ | 工事を伴わない撤去等により確保
[6 empty] | 空間内） |  |  | □ | 腰掛け式便器を設置
[8 empty] | 特定寝室面積 | □ | 特定寝室の内法面積の確保
10 | １０－１ | 設計内 |  |  |  | １階 |  | 区分及び措置 | ・ | 区分a |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [5 empty] | □ | 雨戸等による対策） |  |  |  |  | □ | 平面図 | 評価員
防犯 | 開口部の侵入 | 容説明 |  | □ | 基準 | [6 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し | [7 empty] | □ | 立面図 | 記入欄
| 防止対策 | 欄と同 |  | □ | 特認 |  |  |  | ・ | 区分b |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [5 empty] | □ | 雨戸等による対策） |  |  |  |  | □ |  | □
|  | 様 |  | □ | 型式 | [6 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
|  |  |  | □ | 認証 |  |  |  | ・ | 区分c |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [5 empty] | □ | 雨戸等による対策）
[12 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[6 empty] | □ | ２階 | 区分及び措置 | ・ | 区分a |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [5 empty] | □ | 雨戸等による対策）
[12 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[9 empty] | ・ | 区分b |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [5 empty] | □ | 雨戸等による対策）
[12 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[9 empty] | ・ | 区分c |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [5 empty] | □ | 雨戸等による対策）
[12 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[6 empty] | □ | ３階 | 区分及び措置 | ・ | 区分a |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [5 empty] | □ | 雨戸等による対策）
[12 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[9 empty] | ・ | 区分b |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [5 empty] | □ | 雨戸等による対策）
[12 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[9 empty] | ・ | 区分c |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [5 empty] | □ | 雨戸等による対策）
[12 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
※1 特認、型式、認証を用いる場合は、第六面に認定番号等を記入して下さい。

## 第六面 （長期確認含む）
―認定書等― | [20 empty] | （第六面）
性能表示事項 |  | 種別 | [13 empty] | 番号 | [5 empty] | 添付の有無（※）
|  | □ | 住宅型式性能認定 |  | □ | 型式住宅部分等製造者認証 |  |  |  |  | □ | 特別評価方法認定 | [9 empty] | □ | 表紙のみ添付
|  | □ | 住宅型式性能認定 |  | □ | 型式住宅部分等製造者認証 |  |  |  |  | □ | 特別評価方法認定 | [9 empty] | □ | 表紙のみ添付
|  | □ | 住宅型式性能認定 |  | □ | 型式住宅部分等製造者認証 |  |  |  |  | □ | 特別評価方法認定 | [9 empty] | □ | 表紙のみ添付
|  | □ | 住宅型式性能認定 |  | □ | 型式住宅部分等製造者認証 |  |  |  |  | □ | 特別評価方法認定 | [9 empty] | □ | 表紙のみ添付
|  | □ | 住宅型式性能認定 |  | □ | 型式住宅部分等製造者認証 |  |  |  |  | □ | 特別評価方法認定 | [9 empty] | □ | 表紙のみ添付
|  | □ | 住宅型式性能認定 |  | □ | 型式住宅部分等製造者認証 |  |  |  |  | □ | 特別評価方法認定 | [9 empty] | □ | 表紙のみ添付
|  | □ | 住宅型式性能認定 |  | □ | 型式住宅部分等製造者認証 |  |  |  |  | □ | 特別評価方法認定 | [9 empty] | □ | 表紙のみ添付
|  | □ | 住宅型式性能認定 |  | □ | 型式住宅部分等製造者認証 |  |  |  |  | □ | 特別評価方法認定 | [9 empty] | □ | 表紙のみ添付
|  | □ | 住宅型式性能認定 |  | □ | 型式住宅部分等製造者認証 |  |  |  |  | □ | 特別評価方法認定 | [9 empty] | □ | 表紙のみ添付
|  | □ | 住宅型式性能認定 |  | □ | 型式住宅部分等製造者認証 |  |  |  |  | □ | 特別評価方法認定 | [9 empty] | □ | 表紙のみ添付
※ チェックの無い場合は全て添付
―建築基準法に基づく認定書等―
性能表示事項 |  | 建築基準法に基づく認定の概要 | [10 empty] | 認定番号等 |  |  |  |  | 本物件での使用 |  |  |  | 添付の有無（※）
[18 empty] | □ | 使用している |  |  | □ | 表紙のみ添付
[18 empty] | □ | 使用している |  |  | □ | 表紙のみ添付
[18 empty] | □ | 使用している |  |  | □ | 表紙のみ添付
[18 empty] | □ | 使用している |  |  | □ | 表紙のみ添付
[18 empty] | □ | 使用している |  |  | □ | 表紙のみ添付
[18 empty] | □ | 使用している |  |  | □ | 表紙のみ添付
[18 empty] | □ | 使用している |  |  | □ | 表紙のみ添付
[18 empty] | □ | 使用している |  |  | □ | 表紙のみ添付
[18 empty] | □ | 使用している |  |  | □ | 表紙のみ添付
[18 empty] | □ | 使用している |  |  | □ | 表紙のみ添付
自己評価及び設計内容説明書【一戸建ての住宅用】 | [24 empty] | （長期使用構造等確認審査用）
| 認定事項等 |  | 確認項目 | 設計内容説明欄 | [19 empty] | 設計 内容 確認欄
|  |  |  | 項目 |  |  | 設計内容 | [13 empty] | 記載図書
※長期使用構造等確認審査 | ３－１ |  | 劣化対策 | 劣化対策等級 |  |  | □ | 3-1劣化対策等級3に適合している | [12 empty] | □ | 仕上表 |  | 評価員
| 劣化対策 |  | 点検措置 | 床下空間 |  |  | ・ | 床下空間への点検口の設置 | [12 empty] | □ | 平面図 |  | 記入欄
| 等級 | [6 empty] | □ | 区分された床下空間ごとに点検口を設置 | [11 empty] | □ |  |  | □
| （構造躯体等） | [6 empty] | □ | 人通孔を設けた上点検口を設置 | [11 empty] | □
|  |  |  | 小屋裏空間 |  |  | ・ | 小屋裏空間への点検口の設置 | [12 empty] | □
[8 empty] | □ | 区分された小屋裏空間ごとに点検口を設置
[8 empty] | □ | 人通孔を設けた上点検口を設置
|  |  |  | 床下空間の有効 |  |  | ・ | 床下空間の有効高さ
|  |  |  | 高さ |  |  |  | （ |  |  |  | ㎜ |  | ≧ | 330 ㎜ |  | ）
[7 empty] | ・ | 点検に支障のない範囲で上記寸法に満たない部分の有無
[8 empty] | [ | □ | 無 | □ | 有 | ( | [6 empty] | )]
| １－１ |  | 耐震性 | □ | 評価方法基準 |  | ・ | 壁量計算等 | [12 empty] | □ | 計算書 |  | 評価員 |  | ※経過措置適用 | #REF! | (99：期間外/1：適用有/0：適用無)
| 耐震等級 |  |  |  | の場合 |  |  | □ | 1-1耐震等級（倒壊等防止）等級2以上に適合している | [11 empty] | □ |  |  | 記入欄
| （倒壊等防止） | [5 empty] | ・ | 免震建築物 | [12 empty] | □ |  |  | □
[8 empty] | □ | 1-3その他において免震建築物として表示されている | [11 empty] | □
|  |  |  | □ | 層間変形角 |  | □ | 耐震等級（倒壊等防止）等級１かつ応答層間変形角 | [12 empty] | □
[5 empty] | 検討の場合 |  |  | （安全限界変形角） 1/40以下（限界耐力計算）に
適合している
| ４－１ |  | 維持管理 | 給水、給湯 |  |  | □ | 4-1維持管理対策等級3に適合している | [12 empty] | □ | 仕上表 |  | 評価員
| 維持管理 |  |  | 排水管の維持 | [16 empty] | □ | 平面図 |  | 記入欄
| 対策等級 |  |  | （ｶﾞｽ管除く） | [16 empty] | □ |  |  | □
（専用配管）
| ５－１ |  | 省エネ対策 | 住宅の省エネ |  |  | □ | 5-1非住宅・住宅計算方法による断熱等性能等級5以上 | [12 empty] | □ | 平面図 |  | 評価員
| 断熱等性能 |  |  | 措置 |  |  |  | に適合している | [12 empty] | □ | 矩計図 |  | 記入欄
| 等級 | [5 empty] | □ | 5-1住宅仕様基準（断熱等性能等級5相当）に適合 | [12 empty] | □ | 計算書 |  | □
[8 empty] | している | [12 empty] | □
| ５－２ |  | 省エネ対策 | 住宅の省エネ |  |  | □ | 5-2基準省令及び非住宅・住宅計算方法 | [12 empty] | □ | 平面図 |  | 評価員
| 一次エネルギー |  |  | 措置 |  |  |  | 一次エネルギー消費量等級6以上に適合している | [12 empty] | □ | 矩計図 |  | 記入欄
| 消費量等級 | [5 empty] | □ | 5-2誘導仕様基準（一次エネルギー消費量等級6相当） | [12 empty] | □ | 計算書 |  | □
[8 empty] | に適合している | [12 empty] | □

## 設計評価申請 (S・RC) (hidden)
第四号様式（第三条関係）
設計住宅性能評価申請書
（第一面）
一般財団法人ベターリビング | [29 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
理事長 眞鍋 純 様
申請者の氏名又は名称
代表者の氏名
住宅の品質確保の促進等に関する法律第５条第１項の規定に基づき設計住宅性能評価を申請します。 この申請書及び添付図書に記載の事項は、事実に相違ありません。
TRUE
| ※受付欄 | [12 empty] | ※料金欄
[6 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
|  | 第 | [9 empty] | 号
申請受理者氏名
（第二面）
申請者等の概要
【１．申請者】
【氏名又は名称のフリガナ】
【氏名又は名称】
【郵便番号】
【住所】
【電話番号】
【２．代理者】
【氏名又は名称のフリガナ】
【氏名又は名称】
【郵便番号】
【住所】
【電話番号】
【３．建築主】
【氏名又は名称のフリガナ】
【氏名又は名称】
【郵便番号】
【住所】
【電話番号】
【４．設計者】
【資格】 | [14 empty] | （ |  |  | ）建築士 |  |  | （ | [5 empty] | ）登録第 | [8 empty] | 号
【氏名】
【建築士事務所名】 | [14 empty] | （ |  |  | ）建築士事務所（ | [9 empty] | ）登録第 | [7 empty] | 号
【郵便番号】
【所在地】
【電話番号】
【５．設計住宅性能評価を希望する性能表示事項】
第二面（別紙）による
【６．長期使用構造等であることの確認の要否】
[15 empty] | □ |  | 要 |  |  | □ |  | 否
【７．備考】
・建築物名称
・工事着手(予定)年月日
・認定申請(予定)年月日
第二面（別紙）
| 【設計住宅性能評価を希望する性能表示事項】 | [16 empty] | ※■：必須,■□：選択有無,■：共同住宅のみ
１．構造の安定に関すること
|  | ■ | １－１ 耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）
|  | □ | １－２ 耐震等級（構造躯体の損傷防止）
|  | ■ | １－３ その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）
|  | □ | １－４ 耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）
|  | □ | １－５ 耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）
|  | ■ | １－６ 地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法
|  | ■ | １－７ 基礎の構造方法及び形式等
２．火災時の安全に関すること
|  | □ | ２－１ 感知警報装置設置等級（自住戸火災時）
|  | ■ | ２－２ 感知警報装置設置等級（他住戸火災時）
|  | ■ | ２－３ 避難安全対策（他住戸等火災時・共用廊下）
|  | □ | ２－４ 脱出対策（火災時）
|  | □ | ２－５ 耐火等級（延焼の恐れのある部分（開口部））
|  | □ | ２－６ 耐火等級（延焼の恐れのある部分（開口部以外））
|  | ■ | ２－７ 耐火等級（界壁及び界床）
３．劣化の軽減に関すること
|  | ■ | ３－１ 劣化対策等級（構造躯体等）
４維持管理・更新への配慮に関すること
|  | ■ | ４－１ 維持管理対策等級（専用配管）
|  | ■ | ４－２ 維持管理対策等級（共用配管）
|  | ■ | ４－３ 更新対策（共用配管）
|  | ■ | ４－４ 更新対策（住戸専用部）
５．温熱環境・エネルギー消費量に関すること
「５－１」「５－２」のいずれか１つ、もしくは両方の選択が必要となります。
|  | ■ | ５－１ 断熱等性能等級
|  | ■ | ５－２ 一次エネルギー消費量等級
６．空気環境に関すること
|  | □ | ６－１ ホルムアルデヒド対策（内装及び天井裏等）
|  | □ | ６－２ 換気対策
７．光・視環境に関すること
|  | □ | ７－１ 単純開口率
|  | □ | ７－２ 方位別開口比
８．音環境に関すること
|  | ■ | ８－１ 重量床衝撃音対策 重量床衝撃音対策等級
|  | ■ | ８－１ 重量床衝撃音対策 相当スラブ厚
|  | ■ | ８－２ 軽量床衝撃音対策 軽量床衝撃音対策等級
|  | ■ | ８－２ 軽量床衝撃音対策 軽量床衝撃音レベル低減量
|  | ■ | ８－３ 透過損失等級（界壁）
|  | □ | ８－４ 透過損失等級（外壁開口部）
９．高齢者への配慮に関すること
|  | □ | ９－１ 高齢者等配慮対策等級（専用部分）
|  | ■ | ９－２ 高齢者等配慮対策等級（共用部分）
１０．防犯に関すること
|  | □ | １０－１ 開口部の侵入防止対策
【地盤の液状化に関する情報提供】
下記のいずれか１つを選択してください。
|  | □ | 地盤の液状化に関する情報提供を行う（情報提供の内容は申出書による）
|  | ■ | 地盤の液状化に関する情報提供を行わない
（第三面）
建築物に関する事項
【１．地名地番】
【２．都市計画区域及び準都市計画区域の内外の別等】
|  | □ | 都市計画区域内 | [5 empty] | （ | □ | 市街化区域 | [6 empty] | □ | 市街化調整区域 | [7 empty] | □ | 区域区分未設定 | [7 empty] | ）
|  | □ | 準都市計画区域内 | [14 empty] | □ | 都市計画区域及び準都市計画区域外
【３．防火地域】
[10 empty] | □ | 防火地域 | [6 empty] | □ | 準防火地域 | [6 empty] | □ | 指定なし
【４．敷地面積】 | [19 empty] | ㎡
【５．建て方】 | [9 empty] | □ | 一戸建ての住宅 | [7 empty] | □ | 共同住宅等
【６．建築面積】 | [19 empty] | ㎡
【７．延べ面積】 | [19 empty] | ㎡
【８．住戸の数】
【建物全体】 | [14 empty] | 戸
【評価対象住戸】 | [14 empty] | 戸
【９．建築物の高さ等】
【最高の高さ】 | [19 empty] | ｍ
【最高の軒の高さ】 | [19 empty] | ｍ
【階数】 | [9 empty] | 地上（ | [7 empty] | ）
[10 empty] | 地下（ | [7 empty] | ）
【構造】 | [19 empty] | 造 |  |  | 一部 |  | ― | [8 empty] | 造
【１０．利用関係】 | [9 empty] | □ | 持家 |  |  | □ | 貸家 |  |  | □ | 給与住宅 |  |  |  |  | □ | 分譲住宅
【１１．その他必要な事項】
【１２．備考】 | [14 empty] | 区分所有住宅の該当の有無 | [10 empty] | □ |  | 無 |  |  | □ |  | 有
（第二面）-2
申請者等の概要
【１．申請者-2】
【氏名又は名称のフリガナ】
【氏名又は名称】
【郵便番号】
【住所】
【電話番号】
【３．建築主-2】
【氏名又は名称のフリガナ】
【氏名又は名称】
【郵便番号】
【住所】
【電話番号】
【１．申請者-3】
【氏名又は名称のフリガナ】
【氏名又は名称】
【郵便番号】
【住所】
【電話番号】
【３．建築主-3】
【氏名又は名称のフリガナ】
【氏名又は名称】
【郵便番号】
【住所】
【電話番号】
【１．申請者-4】
【氏名又は名称のフリガナ】
【氏名又は名称】
【郵便番号】
【住所】
【電話番号】
【３．建築主-4】
【氏名又は名称のフリガナ】
【氏名又は名称】
【郵便番号】
【住所】
【電話番号】
自己評価及び設計内容説明書【一戸建ての住宅用】 | [35 empty] | （第一面）
評価対象建築物の名称 | [12 empty] | 0
評価対象建築物の所在地 | [12 empty] | 0
0
0
設計者等の氏名 | [12 empty] | 0
評価者氏名
| 性能表示事項 |  |  |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 ※1 |  |  | 確認項目 |  |  | 設計内容説明欄 | [21 empty] | 設計 内容 確認欄
[13 empty] | 項目 |  |  | 設計内容 | [15 empty] | 記載図書
1構造の安定 | １－１ |  |  |  | 等級 |  |  |  |  | 構造躯体 |  |  | 構造躯体 |  |  | □ | 認定書等(品確法)の活用
| 耐震等級 |  |  |  | □ | 3 | ■ | 基準 | [7 empty] | 構造計算方法 | [15 empty] | □ | 伏図
| （倒壊等防止） |  |  |  | □ | 2 | □ | 特認 | [8 empty] | □ | 限界耐力計算 | [13 empty] | □ | 計算書
| □ | 評価対象外 |  |  | □ | 1 | □ | 型式 | [8 empty] | □ | 保有水平耐力計算（ルート３） | [13 empty] | □
[7 empty] | □ | 認証 | [8 empty] | □ | 許容応力度等計算（ルート２）
[17 empty] | □ | 許容応力度計算（ルート１）
| １－２ |  |  |  | 等級 | [11 empty] | □ | その他の計算方法
| 耐震等級 |  |  |  | □ | 3 | □ | 鉄骨造 | [8 empty] | □ | 大臣認定書（基準法）の活用
| （損傷防止） |  |  |  | □ | 2 | □ | ＲＣ造 |  |  |  |  | 免震 |  |  | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物
| □ | 評価対象外 |  |  | □ | 1 | [6 empty] | 建築物 |  |  | □ | 免震材料等の維持管理に関する計画の作成
| １－３ |  |  |  | □ | 免震 | [9 empty] | □ | 敷地の管理に関する計画の作成
| その他 | [11 empty] | 材料の |  |  | ・ | コンクリート種類 |  |  |  |  | ( | [8 empty] | )
| １－４ |  |  |  | 等級 | [7 empty] | 仕様 |  |  |  |  | 設計基準強度 |  |  |  | ( | [6 empty] | N/mm2 |  | )
| 耐風等級 |  |  |  | □ | 2 | [9 empty] | ・ | 鉄筋種類 |  | ( | □ | SD295A |  | □ | SD345 |  | □ | SD390 |  | )
[5 empty] | □ | 1 | [12 empty] | ( | □ | 高強度せん断補強筋： | [9 empty] | )
| １－５ |  |  |  | 等級 | [10 empty] | ・ | 鉄骨種類 |  | ( | □ | SN材 |  | □ | SM材 |  | □ | SS材 |  | )
| 耐積雪等級 |  |  |  | □ | 2 | [6 empty] | 架構 |  |  | ・ | 架構形式 |  |  | 桁行方向 |  | ( | [8 empty] | )
| □ | 該当区域外 |  |  | □ | 1 | [13 empty] | 張間方向 |  | ( | [8 empty] | )
[16 empty] | ・ | 形状 |  | 柱 | ( | [10 empty] | )
[19 empty] | 梁 | ( | [10 empty] | )
[19 empty] | 耐力壁 |  | 無開口 | □ | 有 | □ | 無 |  | 有開口 | □ | 有 | □ | 無
| １－６ | [8 empty] | 地盤 |  |  | 地盤又は |  |  | ・許容支持力等 | [15 empty] | □ | 調査書
| 地盤又は杭の許容 | [8 empty] | （１－６） |  |  | 杭の許容 |  |  | ■ | 地盤 |  | [ |  |  | kN/㎡] |  |  | □ | 杭 | [ |  |  | kN/本] |  | □ | 伏図
| 支持力等及びその | [11 empty] | 支持力等 |  |  | ・地盤調査方法等 |  |  |  |  | （ | [9 empty] | ） | □ | 計画書
| 設定方法 | [11 empty] | 及びその |  |  | □ | 地盤改良有 |  |  |  | （ | [9 empty] | ） | □
[13 empty] | 設定方法 |  |  |  | □ | 許容支持力度 |  |  |  |  | [ |  |  | kN/㎡]
[17 empty] | □ | 許容支持力 |  |  |  |  | [ |  |  | kN/本]
| １－７ | [8 empty] | 基礎 |  |  | 基礎の構 |  |  | ■ | 直接基礎 | [14 empty] | □ | 伏図
| 基礎の構造方法及び | [8 empty] | （１－７） |  |  | 造方法及 |  |  | ・ | 基礎の構造方法 | [5 empty] | （ | 鉄筋コンクリート造 | [6 empty] | ） | □
| 形式等 | [11 empty] | び形式等 |  |  | ・ | 基礎の形式 | [5 empty] | （ | べた基礎等 | [6 empty] | ）
[16 empty] | □ | 杭基礎 |  |  |  | 杭種 |  | （ | [7 empty] | ）
[17 empty] | 杭径 |  | [ |  |  |  | ｃｍ] |  | 杭長 |  | [ |  |  |  | ｍ]
２火災時の安全 | ２－１ |  |  |  | 等級 |  |  |  |  | 感知警報 |  |  | 感知部分 |  |  | ・ | 基準に適合した感知部分の設置場所 | [14 empty] | □ | 仕上表
| 感知警報装 |  |  |  | □ | 4 | □ | 基準 |  | 装置 |  |  | の設置場 |  |  |  | □ | 寝室 |  | □ | 居室 |  | □ | 台所等 |  |  | □ | 階段等 |  |  |  | □ | 平面図
| 置設置等級 |  |  |  | □ | 3 | □ | 特認 |  |  |  |  | 所等 |  |  | ・ | 警報を行う部分 | [14 empty] | □
| （自住戸火災時） |  |  |  | □ | 2 | □ | 型式 | [7 empty] | （ | □ | 1mで70dB以上の警報音を1分継続可能 | [8 empty] | □ | その他同等 |  |  | ）
[5 empty] | □ | 1 | □ | 認証 | [7 empty] | （ | □ | 居室を有する各階設置 | [8 empty] | □ | 階数が１ |  |  | ）
[16 empty] | （ | □ | 150㎡毎設置 |  |  |  | □ | 350㎡毎設置 |  |  |  | □ | その他 |  |  | ）
[16 empty] | （ | □ | ネットワーク化されている | [12 empty] | ）
| ２－４ |  |  |  | 設計 |  |  |  |  | 脱出対策 |  |  | 避難器具 |  |  | □ | 直通階段に直接通ずるバルコニー | [14 empty] | □ | 仕上表
| 脱出対策 |  |  |  | 内容 |  | □ | 基準 |  | （３階以上） |  |  | の種類 |  |  | □ | 避難器具 |  |  | （ |  | □ | 避難ロープ |  |  |  | □ | 避難はしご |  |  |  | □ | 平面図
| （火災時） |  |  |  | 説明 |  | □ | 特認 | [8 empty] | □ | 避難用タラップ |  |  |  | □ | 避難橋 |  |  |  | □ | 滑り棒 |  |  |  | □
| □ | 該当なし |  |  | 欄と |  | □ | 型式 | [8 empty] | □ | 滑り台 |  |  |  | □ | 緩降機 |  |  |  | □ | 救助袋 |  |  | ）
[5 empty] | 同様 |  | □ | 認証 | [7 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [10 empty] | ）
| ２－５ |  |  |  | 等級 |  |  |  |  | 開口部の |  |  | 防火設備 |  |  | ・ | 外壁の開口部の耐火性能 | [14 empty] | □ | 仕上表
| 耐火等級 |  |  |  | □ | 3 | □ | 基準 |  | 耐火性能 |  |  | の仕様等 |  |  |  |  | 耐火時間 |  |  | （ | □ | 60分以上 |  |  |  | □ | 20分以上 |  |  |  | □ | 建具表
| （延焼のおそれの ある部分れのあ る部分・開口部) |  |  |  | □ | 2 | □ | 特認 |  | （耐火性能 が最も低 いもの） | [16 empty] | □ | その他 |  |  | ） | □ | 平面図
[5 empty] | □ | 1 | □ | 型式 | [23 empty] | □
| □ | 該当なし |  |  |  |  | □ | 認証
| ２－６ |  |  |  | 等級 |  |  |  |  | 外壁・軒 |  |  | 外壁の構 |  |  | ・ | 外壁の耐火時間 |  |  |  | （ | □ | 60分以上 |  |  |  | □ | 45分以上 |  |  |  | □ | 仕上表
| 耐火等級 |  |  |  | □ | 4 | □ | 基準 |  | 裏の構造 |  |  | 造等 | [8 empty] | □ | 20分以上 |  |  |  |  | その他 |  |  | ） | □ | 矩計図
| （延焼のおそれの ある部分れのあ る部分・開口部以外) |  |  |  | □ | 3 | □ | 特認 |  | （耐火性能 が最も低 いもの） |  |  | 軒裏の構 |  |  | ・ | 軒裏の耐火時間 |  |  |  | （ | □ | 60分以上 |  |  |  | □ | 45分以上 |  |  |  | □
[5 empty] | □ | 2 | □ | 型式 |  |  |  |  | 造等 | [8 empty] | □ | 20分以上 |  |  |  | □ | その他 |  |  | ）
[5 empty] | □ | 1 | □ | 認証
| □ | 該当なし
※1 特認、型式、認証を用いる場合は、第六面に認定番号等を記入して下さい。
自己評価及び設計内容説明書【一戸建ての住宅用】 | [35 empty] | （第二面）
| 性能表示事項 |  |  |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 ※1 |  |  | 確認項目 |  |  | 設計内容説明欄 | [21 empty] | 設計 内容 確認欄
[13 empty] | 項目 |  |  | 設計内容 | [15 empty] | 記載図書
３劣化の軽減 | ３－１ |  |  |  | 等級 |  |  |  |  | 認定書等 | [5 empty] | □ | 認定書等(品確法)の活用
| 劣化対策 |  |  |  | □ | 3 | ■ | 基準 |  | セメント |  |  | セメント |  |  | □ | ポルトランドセメント(JISR5210) | [14 empty] | □ | 仕上表
| 等級 |  |  |  | □ | 2 | □ | 特認 |  |  |  |  | の種類 |  |  |  | ( | □ | 普通 |  | □ | 中庸熱 |  |  | □ | 低熱 |  | □ | その他 |  | ) | □ | 平面図
| （構造躯体等） |  |  |  | □ | 1 | □ | 型式 | [7 empty] | □ | フライアッシュセメント（JISR5213） | [14 empty] | □ | 断面図 |  |  |  |  | #REF! | 除外規定適用
[7 empty] | □ | 認証 | [7 empty] | □ | 高炉セメント（JISR5211） | [14 empty] | □ | 矩計図
[10 empty] | コンクリート |  |  | コンクリート |  |  | □ | 普通コンクリート | [14 empty] | □ | 伏図等 | [5 empty] | 3-1劣化
[7 empty] | □ | ＲＣ造 |  | の水セメント |  |  | の種類 |  |  | □ | 軽量コンクリート | [14 empty] | □ | 平面図 |  |  |  |  | FALSE | 等級３ | 0
[10 empty] | 比 |  |  | 水セメント比 |  |  | ・ | 水セメント比 | [14 empty] | □ | [5 empty] | FALSE | 等級２
[18 empty] | 普通 |  | □ | － |  | ％以下 |  |  | □ | － |  | ％以下 |  |  | □ | [5 empty] | FALSE | 等級１
[18 empty] | 軽量 |  | □ | － |  | ％以下 |  |  | □ | － |  | ％以下
[13 empty] | 最小かぶ |  |  | □ | 基準法相当 | [20 empty] | FALSE | 普通_1
[13 empty] | り厚さ |  |  | □ | 等級２以上 | [20 empty] | FALSE | 普通_2
[17 empty] | コンクリート種類 | [9 empty] | － | － | － | － | [7 empty] | FALSE | 軽量_1
[17 empty] | 水セメント比 | [9 empty] | － | － | － | － | [7 empty] | FALSE | 軽量_2
[17 empty] | 最小かぶり厚さ | 直接土に接しない部分 |  |  | 耐力壁以外の壁または床 |  |  |  | 屋内 |  | 2 | 3 | 3 | 4
[25 empty] | 屋外 |  | 3 | 4 | 4 | 5
[21 empty] | 耐力壁、柱またははり |  |  |  | 屋内 |  | 3 | 4 | 4 | 5
[25 empty] | 屋外 |  | 4 | 5 | 5 | 6
[18 empty] | 直接土に接する部分 |  |  | 壁、柱、床、はり等 | [5 empty] | 4 | 5 | 5 | 6
[21 empty] | 基礎(立上り部等除く) | [5 empty] | 6 | 7 | 7 | 8
[17 empty] | □ | 緩和利用時の外壁仕上(外壁の屋外面部位のみ適用)
[18 empty] | □ | タイル貼 |  |  | □ | モルタル塗 |  |  |  | □ | 外断熱工法
[18 empty] | □ | その他( | [11 empty] | )
[10 empty] | 部材の設 |  |  | 設計かぶ |  |  | ・ | 設計かぶり厚さ＝最小かぶり厚さ | [8 empty] | ＋ | ( |  |  | ) | mm
[10 empty] | 計・鉄筋 |  |  | り厚さ
[10 empty] | コンクリート |  |  | スランプ |  |  | □ | 18㎝以下(品質基準強度33N/mm2未満)
[10 empty] | の品質等 | [5 empty] | □ | 21㎝以下(品質基準強度33N/mm2以上)
[10 empty] | □ | JISレミコン |  | 単位水量 |  |  | ( |  |  |  |  | ) | Kg/ｍ3
[13 empty] | 空気量 |  |  | ( |  |  |  |  | ) | ％ |  | □ | 年間極値が０℃以上の地域
[10 empty] | 施工計画 |  |  | コンクリート |  |  | ・ | 打込・締め固め方法
[13 empty] | の充填方法等 |  |  | ( | □ | JASS5-7節に準拠 |  |  |  |  | □ | その他： | [6 empty] | )
[16 empty] | ・ | 打継ぎ部の処理方法
[16 empty] | ( | □ | JASS5-7節に準拠 |  |  |  |  | □ | その他： | [6 empty] | )
[16 empty] | ・ | 養生方法
[16 empty] | ( | □ | JASS5-8節に準拠 |  |  |  |  | □ | その他： | [6 empty] | )
[10 empty] | 構造部材等 | [5 empty] | □ | 建築基準法施行令第37条、第72条、第74条、第75条、 | [14 empty] | □ | 仕上表
[17 empty] | 第79条、第79条の3及び第80条の2の規定に適合 | [14 empty] | □ | 伏図等
[10 empty] | 構造躯体 |  |  | 鋼材の厚さ |  |  | ・ | 一般部 | [14 empty] | □ | 仕上表
[7 empty] | □ | 鉄骨造 |  |  |  |  | (最小) |  |  |  | □ | 鋼材の厚さに応じた防錆措置が講じられている | [10 empty] | □ | その他 |  | □ | 平面図
[16 empty] | ・ | 柱脚部 |  |  | 注：地階を除く最下階の柱脚部が対象 | [11 empty] | □ | 断面図
[17 empty] | □ | 鋼材の厚さに応じた防錆措置が講じられている | [10 empty] | □ | その他 |  | □ | 矩計図
[16 empty] | ・ | その他 |  |  | 注：柱・梁・筋かい以外の部分に使用されている鋼材 | [11 empty] | □ | 伏図等
[17 empty] | □ | 鋼材の厚さに応じた防錆措置が講じられている | [10 empty] | □ | その他 |  | □ | 平面図
[10 empty] | 床下防湿 |  |  | 床下地盤面の |  |  | □ | 防湿方法 |  |  | （ | □ | コンクリート |  |  |  | □ | 防湿フィルム |  |  |  |  | □
[10 empty] | 措置等 |  |  | 防湿措置・ | [7 empty] | □ | その他 |  | ） | [7 empty] | □
[13 empty] | 床下換気措置 |  |  | □ | 換気措置 |  |  | （ | □ | 換気口 |  | □ | ねこ土台 |  |  | □ | その他 |  | ） | □
[16 empty] | □ | 基礎断熱工法
[10 empty] | 小屋裏 |  |  | 小屋裏 |  |  | □ | 屋根断熱 | [14 empty] | □ | 立面図
[10 empty] | 換気 |  |  | 換気の |  |  | □ | 天井断熱 | [14 empty] | □
[13 empty] | 措置 |  |  |  | 小屋裏換気設置 | [5 empty] | （ | □ | 有 | ） | [5 empty] | □
[10 empty] | 構造部材等 | [5 empty] | □ | 建築基準法施行令第37条、第80条の2の規定に適合 | [14 empty] | □ | 仕上表
[32 empty] | □ | 伏図等
４維持管理・更新への配慮 | ４－１ |  |  |  | 等級 |  |  |  |  | 認定書等 | [5 empty] | □ | 認定書等(品確法)の活用
| 維持管理 |  |  |  | □ | 3 | □ | 基準 |  | 専用配管 |  |  | コンクリート |  |  | □ | すべての評価対象配管がコンクリート内に埋込まれていない | [14 empty] | □ | 平面図
| 対策等級 |  |  |  | □ | 2 | □ | 特認 |  |  |  |  | 内埋込み配管 | [18 empty] | □
| （専用配管） |  |  |  | □ | 1 | □ | 型式 |  | 埋設地中 |  |  | 埋設管上の |  |  | ・ | 地中埋設管上のコンクリート打設 | [14 empty] | □ | 配置図
[7 empty] | □ | 認証 |  | 管 |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 |  |  | （ | □ | 無 |  | □ | 土間コンその他のみ有 | [5 empty] | □ | 対象区域外） |  |  |  | □
[10 empty] | 排水管の |  |  | 内面の仕様 |  |  | □ | 排水管内面が平滑である | [14 empty] | □ | 仕上表
[10 empty] | 性状等 |  |  | 設置状態 |  |  | □ | たわみ、抜け等が生じないよう設置 | [14 empty] | □
[10 empty] | 専用排水 |  |  | 排水管の |  |  | □ | 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保 | [14 empty] | □ | 平面図
[10 empty] | 管 |  |  | 清掃措置 | [18 empty] | □
[10 empty] | 配管点検 |  |  | 主要接合部等 |  |  | □ | 主要接合部等の点検措置等の確保 | [14 empty] | □ | 平面図
[10 empty] | 口 |  |  | の点検措置 | [18 empty] | □
※1 特認、型式、認証を用いる場合は、第六面に認定番号等を記入して下さい。 | [37 empty] | UA基準値あり
自己評価及び設計内容説明書【一戸建ての住宅用】 | [35 empty] | （第三面） |  | 1
| 性能表示 |  |  |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 ※1 |  |  | 確認項目 |  |  | 設計内容説明欄 | [21 empty] | 設計 内容 確認欄 |  |  | ηAc基準値あり |  |  |  | 等級7・6
| 事項 | [11 empty] | 項目 |  |  | 設計内容 | [15 empty] | 記載図書 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 地域区分が8地域である
５温熱環境・省エネルギー消費量に関すること | ５－１ |  |  |  | 等級 |  |  |  |  | 認定書等 | [5 empty] | □ | 認定書等(品確法)の活用 | [20 empty] | 地域区分 |  |  |  | コンクリート躯体又は土塗壁の外側に断熱層がある
| 断熱等 |  |  |  | □ | 7 | □ | 基準 |  | 適用する基準 | [5 empty] | □ | 非住宅・住宅計算方法 | [20 empty] | 4 |  |  |  | 床断熱において、断熱床下が湿気の排出を妨げない構造
[5 empty] | □ | 6 | □ | 特認 | [7 empty] | □ | 住宅仕様基準（等級4または等級5のみ） | [20 empty] | 判ηAc |  | 判UA |  | 透湿比抵抗計算を行っている
| 性能等級 |  |  |  | □ | 5 | □ | 型式 |  | 非住宅・住宅計算方法を適用する場合 |  |  | 外皮平均 |  |  | □ | 外皮平均熱貫流率（UA)の基準に適合 | [14 empty] | □ | 仕上表 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 一次元定常計算を行っている
| （ | 4 | ）地域 |  | □ | 4 | □ | 認証 |  |  |  |  | 熱貫流率 |  |  |  | □ | UA値を評価書に表示する | [6 empty] | （ |  |  | W/㎡K） |  |  |  | □ | 矩計図 |  |  |  |  | 暖房期日射地域区分
[5 empty] | □ | 3 | [6 empty] | 冷房期の平均 |  |  | □ | 冷房期の平均日射熱取得率（ηA)の基準値に適合する | [14 empty] | □ | 計算書 |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | 地域区分が8地域である
[5 empty] | □ | 2 | [6 empty] | 日射熱取得率 |  |  |  | □ | ηA値を評価書に表示する | [6 empty] | （ |  |  | ） |  |  |  | □ | [5 empty] | 蓄熱可否 |  |  |  | 防湿層が0.144㎡・s・Pa/ng以上の透湿抵抗（1,2,3地域以外）
[5 empty] | □ | 1 |  |  |  | 住宅仕様基準を適用する場合 |  |  | 躯体の断熱性能等 |  |  | □ | 熱貫流率の基準に適合 | [14 empty] | □ | [5 empty] | #REF! |  |  |  | 透湿比抵抗計算を行っている
[16 empty] | □ | 熱抵抗の基準に適合 | [24 empty] | 一次元定常計算を行っている
[13 empty] | 開口部の断熱性能等 |  |  | ・ | 玄関ドアの仕様 |  |  |  |  | （ | [8 empty] | ） | [6 empty] | FALSE | 等級７
[16 empty] | ・ | 窓の仕様 |  |  | （ | [10 empty] | ） | [6 empty] | FALSE | 等級６ |  |  | 等級5・4
[16 empty] | ・ | 日射遮蔽措置の種類 | [5 empty] | （ | [7 empty] | ） | [6 empty] | FALSE | 等級５ |  |  | 地域区分が8地域である
[16 empty] | □ | 緩和措置有 | [6 empty] | □ | 外気に接する床（5％緩和） | [12 empty] | FALSE | 等級４ |  | 0 | コンクリート躯体又は土塗壁の外側に断熱層がある
[17 empty] | □ | 窓の断熱（2％緩和） | [5 empty] | □ | 窓の日射（3％緩和） | [12 empty] | FALSE | 等級３ |  |  | 床断熱において、断熱床下が湿気の排出を妨げない構造
[10 empty] | 結露防止 |  |  | 認定書等 |  |  | □ | 認定書等(品確法)の活用 | [5 empty] | （ | □ | 防湿層 |  | □ | 通気層・防風層 |  |  | ） | [6 empty] | FALSE | 等級２ |  |  | 透湿比抵抗計算を行っている
[10 empty] | 対策 |  |  | 繊維系断熱材 |  |  | ・ | 繊維系断熱材等の使用 | [5 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 ） | [9 empty] | FALSE | 等級１ |  |  | 一次元定常計算を行っている
[13 empty] | 防湿層 |  |  | ・ | 防湿層の設置 | [5 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 ） | [9 empty] | FALSE | ＵＡ値表示
[13 empty] | の設置 |  |  | □ | 除外規定適用（下表除外規定の適用欄に記入） | [20 empty] | FALSE | ηＡ値表示 |  |  | 地域区分が8地域である
[13 empty] | 通気層 |  |  | ・ | 通気層の設置 | [5 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 ） | [13 empty] | 防湿層が0.082㎡・s・Pa/ng以上の透湿抵抗（1,2,3地域以外）
[13 empty] | の設置 |  |  | ・ | 防風層の設置 | [5 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 ） | [9 empty] | Ａ１ |  |  |  | 防湿層が0.019㎡・s・Pa/ng以上の透湿抵抗（1,2地域以外)、断熱層の外気側がALC(JISA5416)
[16 empty] | □ | 除外規定適用（下表除外規定の適用欄に記入） | [20 empty] | Ａ２ |  |  |  | 透湿比抵抗計算を行っている
[13 empty] | 除外規定 |  |  | □ | 防湿層 | [20 empty] | Ａ３ |  |  |  | 一次元定常計算を行っている
[13 empty] | の適用 | [24 empty] | Ａ４
[16 empty] | □ | 通気層 | [20 empty] | Ａ５
[16 empty] | □ | 防風層
[13 empty] | 断熱材の施工 |  |  | □ | 躯体面に断熱材を全面密着(RC造等で内断熱工法の場合)
[10 empty] | 熱橋部対策 | [5 empty] | □ | 断熱補強有 | [6 empty] | □ | 除外規定適用
| ５－２ |  |  |  | 等級 |  |  |  |  | 認定書等 | [5 empty] | ■ | 認定書等(品確法)の活用 | [20 empty] | Ｈ１
| 一次エネルギー |  |  |  | □ | 6 | □ | 基準 |  | 適用する基準 | [5 empty] | □ | エネルギー消費性能計算プログラム（詳細・簡易） | [14 empty] | □ | 平面図 |  |  |  |  | Ｈ２
| 消費量等級 |  |  |  | □ | 5 | □ | 特認 | [8 empty] | □ | 一次エネルギー消費量の基準に適合 | [13 empty] | □ | 立面図 |  |  |  |  | Ｈ３
| （ |  | ）地域 |  | □ | 4 | □ | 型式 | [8 empty] | □ | 設計一次エネルギー消費量を表示する | [7 empty] | （ |  |  | MJ/㎡・年） |  |  | □ | 仕様書 |  |  |  |  | Ｈ４
[5 empty] | □ | 1 | □ | 認証 | [7 empty] | □ | 仕様基準（住宅仕様基準(等級5),誘導仕様基準(等級6)） | [14 empty] | □ | 設備図 |  |  |  |  | Ｈ５
[10 empty] | 居室及び非居室の面積 | [5 empty] | □ | 床面積 | [5 empty] | （ | Webプログラム出力票による | [6 empty] | ） | □ | カタログ
[16 empty] | □ | 主居室の面積 | [5 empty] | （ | Webプログラム出力票による | [6 empty] | ） | □
[16 empty] | □ | その他の居室の面積 | [5 empty] | （ | Webプログラム出力票による | [6 empty] | ） | □
[10 empty] | 年間日射地域区分 | [5 empty] | 太陽光発電又は太陽熱温水パネルを設置する場合のみ： | [15 empty] | □ | 平面図
[10 empty] | 冬期日射地域区分 | [5 empty] | 蓄熱利用をする場合のみ： | [15 empty] | □ | 立面図
[10 empty] | 日射熱 |  |  | 蓄熱利用 |  |  | □ | （ | Webプログラム出力票による | [6 empty] | ） | [6 empty] | □ | 仕様書
[32 empty] | □ | 設備図
[10 empty] | 自然風 |  |  | 自然風の利用 |  |  | □ | （ | Webプログラム出力票による | [6 empty] | ） | [6 empty] | □ | カタログ
□
[10 empty] | 暖房設備 |  |  | 暖房方式の選択 |  |  | □ | （ | Webプログラム出力票による | [6 empty] | ） | [6 empty] | □
□
[10 empty] | 冷房設備 |  |  | 冷房方式の選択 |  |  | □ | （ | Webプログラム出力票による | [6 empty] | ） | [6 empty] | □
□
[10 empty] | 換気設備 |  |  | 換気設備方式 |  |  | □ | （ | Webプログラム出力票による | [6 empty] | ）
[13 empty] | 熱交換型設備 |  |  | □ | （ | Webプログラム出力票による | [6 empty] | ）
[10 empty] | 給湯設備 |  |  | 熱源機の種類 |  |  | □ | （ | Webプログラム出力票による | [6 empty] | ）
[13 empty] | 熱源機の機能 |  |  | □ | （ | Webプログラム出力票による | [6 empty] | ）
[13 empty] | 節 | 給湯配 |  | □ | （ | Webプログラム出力票による | [6 empty] | ）
[13 empty] | 湯 | 管方式
[13 empty] | 対 | 水栓 |  | □ | （ | Webプログラム出力票による | [6 empty] | ）
策
[14 empty] | 浴槽断熱 |  | □ | （ | Webプログラム出力票による | [6 empty] | ）
[14 empty] | 太陽熱 |  | □ | （ | Webプログラム出力票による | [6 empty] | ）
給湯装置
[7 empty] | ※1 特認、型式、認証を用いる場合は、第六面に認定番号等を記入して下さい。 | [29 empty] | 0
自己評価及び設計内容説明書【一戸建ての住宅用】 | [32 empty] | （第四面）
| 性能表示 |  |  |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 ※1 |  |  | 確認項目 |  |  | 設計内容説明欄 | [21 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [11 empty] | 項目 |  |  | 設計内容 | [15 empty] | 記載図書
[10 empty] | 照明 |  |  | 照明器具 |  |  | □ | （ | Webプログラム出力票による | [6 empty] | ）
[10 empty] | コージェネ |  |  | 種類 |  |  | □ | （ | Webプログラム出力票による | [6 empty] | ）
[10 empty] | 発電 |  |  | 太陽光発電 |  |  | □ | （ | Webプログラム出力票による | [6 empty] | ）
の採用
| （続き） | [8 empty] | 住宅仕様基準を使用する場合 |  |  | 対象設備の仕様等 |  |  | ・ | 暖房設備の仕様等 | [14 empty] | □ | 平面図
| ５－２ | [15 empty] | （ | [13 empty] | ） | □ | 立面図
| 一次エネルギー | [14 empty] | ・ | 冷房設備の仕様等 | [14 empty] | □ | 仕様書
| 消費量等級 | [15 empty] | （ | [13 empty] | ） | □ | 設備図
[16 empty] | ・ | 換気設備の仕様等 | [14 empty] | □
[17 empty] | （ | [13 empty] | ） | □
[17 empty] | ※熱交換換気設備の有無 | [7 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 |  |  | □
[16 empty] | ・ | 給湯設備の仕様等 | [14 empty] | □
[17 empty] | （ | [13 empty] | ）
[16 empty] | ・ | 照明設備の仕様等
[17 empty] | （ | [13 empty] | ）
６空気環境 | ６－１ |  |  |  | 設計内 |  |  |  |  | 内装仕上 |  |  | 使用建材 |  |  | ・ | □ | 製材等 |  |  | □ | 特定建材 |  |  |  | □ | その他の建材 |  |  |  |  | □ | 仕上表
| ホルムアル |  |  |  | 容説明 |  | □ | 基準 |  | 下地等 | [21 empty] | □ | 建材表
| デヒド対策 |  |  |  | 欄と同 |  | □ | 特認 |  | 居室の |  |  | ホルムアルデ |  |  | ・ | 特定建材のうち最もﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散が大きい建材 | [14 empty] | □
| （内装及び天井裏等） |  |  |  | 様 |  | □ | 型式 |  | 内装の |  |  | ヒド発散等級 |  |  |  | □ | F☆☆☆☆ |  |  |  | □ | F☆☆☆ |  |  |  | □ | F☆☆
[7 empty] | □ | 認証 |  | 仕上げ材 |  |  | □ | 該当なし |  |  |  | （等級3） |  |  |  |  | （等級2） |  |  |  |  | （等級1）
[10 empty] | 天井裏 |  |  | 措置方法 |  |  | ・ | □ | 換気又は気密措置による | [7 empty] | □ | 使用建材による
[10 empty] | 等の下 |  |  | ホルムアルデ |  |  | ・ | 特定建材のうち最もﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散が大きい建材
[10 empty] | 地材等 |  |  | ヒド発散等級 |  |  |  | □ | F☆☆☆☆ |  |  |  | □ | F☆☆☆
[13 empty] | □ | 該当なし |  |  |  | （等級3） |  |  |  |  | （等級2）
| ６－２ |  |  |  | 設計内 |  |  |  |  | 換気対策 |  |  | 種類 |  |  | ・ | □ | 機械換気設備 |  |  |  | □ | その他 |  | ( | [5 empty] | ) | □ | 平面図
| 換気対策 |  |  |  | 容説明 |  | □ | 基準 |  | 局所換気 |  |  | 便所 |  |  | ・ | 機械換気設備の有無 | [8 empty] | （ | □ | 有 | □ | 無 | ） | □
[5 empty] | 欄と同 |  | □ | 特認 |  | 対策 |  |  | □ | 該当なし |  | ・ | 換気のできる窓の有無 | [8 empty] | （ | □ | 有 | □ | 無 | ） | □
[5 empty] | 様 |  | □ | 型式 |  |  |  |  | 浴室 |  |  | ・ | 機械換気設備の有無 | [8 empty] | （ | □ | 有 | □ | 無 | ）
[7 empty] | □ | 認証 |  |  |  |  | □ | 該当なし |  | ・ | 換気のできる窓の有無 | [8 empty] | （ | □ | 有 | □ | 無 | ）
[13 empty] | 台所 |  |  | ・ | 機械換気設備の有無 | [8 empty] | （ | □ | 有 | □ | 無 | ）
[13 empty] | □ | 該当なし |  | ・ | 換気のできる窓の有無 | [8 empty] | （ | □ | 有 | □ | 無 | ）
７光・視環境 | ７－１ |  |  |  | 設計内 |  |  |  |  | 居室床面積に対する | [5 empty] | ・ | 単純開口率 | [14 empty] | □ | 平面図
| 単純開口率 |  |  |  | 容説明 |  | □ | 基準 |  | 開口部の割合 | [15 empty] | （ |  |  | %以上 |  | ) | □ | 建具表
| ７－２ |  |  |  | 欄と同 |  | □ | 特認 |  | 方位別開口部の面積 | [5 empty] | ・ | 北面（ |  |  |  | ％以上 |  | ) | ・ | 東面（ |  |  |  | ％以上 |  | ) | □
| 方位別開口比 |  |  |  | 様 |  | □ | 型式 |  | 合計の比 | [5 empty] | ・ | 南面（ |  |  |  | ％以上 |  | ) | ・ | 西面（ |  |  |  | ％以上 |  | )
[7 empty] | □ | 認証 | [7 empty] | ・ | 真上（ |  |  |  | ％以上 |  | )
８音環境 | ８－４ |  |  |  | 北面 |  |  |  |  | 開口部の |  |  | 北の方位の |  |  | □ | ＪＩＳの遮音等級表示品 | [7 empty] | （ | [5 empty] | ） | □ | 仕上表
| 透過損失等級 |  |  |  | □ | 3 | □ | 基準 |  | 遮音性能 |  |  | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  |  | □ | その他試験を行うもの | [14 empty] | □ | 建具表
| （外壁開口部） |  |  |  | □ | 2 | □ | 特認 |  |  |  |  | （遮音性能が |  |  |  |  | 試験実施機関名称 |  |  |  |  | （ | [7 empty] | ） | □
[5 empty] | □ | 1 | □ | 型式 |  |  |  |  | 最低のもの） |  |  |  |  | 透過損失の平均値 | [6 empty] | （ |  |  |  |  | ｄＢ | ）
[5 empty] | 東面 |  | □ | 認証 |  |  |  |  | 東の方位の |  |  | □ | ＪＩＳの遮音等級表示品 | [7 empty] | （ | [5 empty] | ）
[5 empty] | □ | 3 | [6 empty] | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  |  | □ | その他試験を行うもの
[5 empty] | □ | 2 | [6 empty] | （遮音性能が |  |  |  |  | 試験実施機関名称 |  |  |  |  | （ | [7 empty] | ）
[5 empty] | □ | 1 | [6 empty] | 最低のもの） |  |  |  |  | 透過損失の平均値 | [6 empty] | （ |  |  |  |  | ｄＢ | ）
[5 empty] | 南面 | [7 empty] | 南の方位の |  |  | □ | ＪＩＳの遮音等級表示品 | [7 empty] | （ | [5 empty] | ）
[5 empty] | □ | 3 | [6 empty] | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  |  | □ | その他試験を行うもの
[5 empty] | □ | 2 | [6 empty] | （遮音性能が |  |  |  |  | 試験実施機関名称 |  |  |  |  | （ | [7 empty] | ）
| □ | 該当なし（北） |  |  | □ | 1 | [6 empty] | 最低のもの） |  |  |  |  | 透過損失の平均値 | [6 empty] | （ |  |  |  |  | ｄＢ | ）
| □ | 該当なし（東） |  |  | 西面 | [7 empty] | 西の方位の |  |  | □ | ＪＩＳの遮音等級表示品 | [7 empty] | （ | [5 empty] | ）
| □ | 該当なし（南） |  |  | □ | 3 | [6 empty] | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  |  | □ | その他試験を行うもの
| □ | 該当なし（西） |  |  | □ | 2 | [6 empty] | （遮音性能が |  |  |  |  | 試験実施機関名称 |  |  |  |  | （ | [7 empty] | ）
[5 empty] | □ | 1 | [6 empty] | 最低のもの） |  |  |  |  | 透過損失の平均値 | [6 empty] | （ |  |  |  |  | ｄＢ | ）
※1 特認、型式、認証を用いる場合は、第六面に認定番号等を記入して下さい。
自己評価及び設計内容説明書【一戸建ての住宅用】 | [35 empty] | （第五面）
| 性能表示 |  |  |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 ※1 |  |  | 確認項目 |  |  | 設計内容説明欄 | [21 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [11 empty] | 項目 |  |  | 設計内容 | [15 empty] | 記載図書
９高齢者等への配慮 | ９－１ |  |  |  | 等級 |  |  |  |  | 部屋の |  |  | 特定寝室の位置 |  |  | ・ | 特定寝室 |  |  | （ |  |  | 階、室名： | [7 empty] | ） | □ | 平面図
| 高齢者等配慮 |  |  |  | □ | 5 | □ | 基準 |  | 配置等 | [5 empty] | ・ | 基準に適合したホームエレベーター | [8 empty] | （ | □ | 有 | □ | 無 | ） | □
| 対策等級 |  |  |  | □ | 4 | □ | 特認 | [7 empty] | □ | 特定寝室と同一階に配置すべき室等の基準に適合 | [14 empty] | □
| （専用部分） |  |  |  | □ | 3 | □ | 型式 |  | 段差 |  |  | 日常生活空間内 |  |  | □ | 日常生活空間内の床が段差のない構造 | [14 empty] | □ | 平面図
[5 empty] | □ | 2 | □ | 認証 | [7 empty] | ・ | 適用除外の段差 | [14 empty] | □
[5 empty] | □ | 1 | [10 empty] | □ | 玄関出入口 |  |  |  | □ | 玄関上りかまち |  |  |  |  | □ | 浴室出入口 |  |  | □
[17 empty] | □ | その他の段差 |  |  |  | （ | [8 empty] | ）
[13 empty] | 日常生活空間外 |  |  | □ | 日常生活空間外の床が段差のない構造
[10 empty] | 階段 |  |  | 勾配等 |  |  | □ | 階段の勾配等の基準に適合 | [14 empty] | □ | 平面図
[10 empty] | □ | 階段無 |  | 蹴込み |  |  | □ | 蹴込みが30mm以下 | [14 empty] | □
[16 empty] | ・ | 蹴込み板の設置 | [7 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） | □
[13 empty] | 形式等 |  |  | ・ | 回り階段等の設置 | [7 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[16 empty] | ・ | 通路等への食い込み、突出 | [7 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[16 empty] | ・ | 最下段の通路等への突出 | [7 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[13 empty] | 滑り防止 |  |  | ・ | 滑り止め |  |  |  | （ | □ | 無 |  | □ | 有 | ※踏面と同一面 |  |  |  | ）
[13 empty] | 段鼻 |  |  | ・ | 段鼻の出 | [7 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[13 empty] | 階段の幅員 |  |  | □ | 必要な階段幅員の確保
[10 empty] | 手摺 |  |  | 手摺の設置 |  |  | □ | 階段 |  |  | □ | 便所 |  |  | □ | 浴室 | [6 empty] | □ | 平面図
[16 empty] | □ | 玄関（ |  | □ | 設置準備） |  |  |  | □ | 脱衣室（ |  | （ | □ | 設置準備） |  |  | □
[13 empty] | 転落防止手摺 |  |  | □ | バルコニー |  |  | （ | □ | 手すりの設置 |  |  |  | □ | 転落のおそれなし） |  |  |  |  | □
[13 empty] | の設置 |  |  | □ | 窓（２階以上） |  |  | （ | □ | 手すりの設置 |  |  |  | □ | 転落のおそれなし）
[16 empty] | □ | 廊下及び階段
[16 empty] | （ | □ | 開放なし |  |  | □ | 手すりの設置 |  |  |  | □ | 転落のおそれなし）
[10 empty] | 通路等の |  |  | 通路の幅員 |  |  | □ | 通路幅員の基準に適合 | [14 empty] | □ | 平面図
[10 empty] | 幅員 |  |  | 出入口の幅員 |  |  | □ | 玄関・浴室出入口の幅員の基準に適合 | [14 empty] | □
[10 empty] | (日常生活 | [5 empty] | □ | 玄関・浴室以外出入口の幅員の基準に適合 | [14 empty] | □
[10 empty] | 空間内） | [6 empty] | （ | □ | 工事を伴わない撤去等 | [6 empty] | □ | 軽微な改造 |  |  |  | ）
[10 empty] | 寝室、便 |  |  | 浴室の寸法 |  |  | □ | 内法面積、短辺寸法の基準に適合 | [14 empty] | □ | 平面図
[10 empty] | 所及び浴 |  |  | 便所の寸法等 |  |  | □ | 内法寸法の基準に適合 | [6 empty] | □ | 便器と壁の距離の基準に適合 | [6 empty] | □
[10 empty] | 室 | [6 empty] | □ | ドアの開放により確保 | [6 empty] | □ | 軽微な改造により確保 | [5 empty] | □
[10 empty] | (日常生活 | [6 empty] | □ | 工事を伴わない撤去等により確保
[10 empty] | 空間内） | [5 empty] | □ | 腰掛け式便器を設置
[13 empty] | 特定寝室面積 |  |  | □ | 特定寝室の内法面積の確保
10 | １０－１ |  |  |  | 設計内 |  |  |  |  | １階 |  |  | 区分及び措置 |  |  | ・ | 区分a |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [5 empty] | □ | 雨戸等による対策） |  |  |  |  | □ | 平面図
防犯 | 開口部の侵入 |  |  |  | 容説明 |  | □ | 基準 | [10 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し | [7 empty] | □ | 立面図
| 防止対策 |  |  |  | 欄と同 |  | □ | 特認 | [7 empty] | ・ | 区分b |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [5 empty] | □ | 雨戸等による対策） |  |  |  |  | □
[5 empty] | 様 |  | □ | 型式 | [10 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[7 empty] | □ | 認証 | [7 empty] | ・ | 区分c |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [5 empty] | □ | 雨戸等による対策）
[19 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[10 empty] | □ | ２階 |  | 区分及び措置 |  |  | ・ | 区分a |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [5 empty] | □ | 雨戸等による対策）
[19 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[16 empty] | ・ | 区分b |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [5 empty] | □ | 雨戸等による対策）
[19 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[16 empty] | ・ | 区分c |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [5 empty] | □ | 雨戸等による対策）
[19 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[10 empty] | □ | ３階 |  | 区分及び措置 |  |  | ・ | 区分a |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [5 empty] | □ | 雨戸等による対策）
[19 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[16 empty] | ・ | 区分b |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [5 empty] | □ | 雨戸等による対策）
[19 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[16 empty] | ・ | 区分c |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [5 empty] | □ | 雨戸等による対策）
[19 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
※1 特認、型式、認証を用いる場合は、第六面に認定番号等を記入して下さい。
―認定書等― | [31 empty] | （第六面）
性能表示事項 |  |  |  | 種別 | [20 empty] | 番号 | [7 empty] | 添付の有無（※）
|  |  |  | □ | 住宅型式性能認定 |  |  |  |  | □ | 型式住宅部分等製造者認証 | [6 empty] | □ | 特別評価方法認定 | [13 empty] | □ | 表紙のみ添付
|  |  |  | □ | 住宅型式性能認定 |  |  |  |  | □ | 型式住宅部分等製造者認証 | [6 empty] | □ | 特別評価方法認定 | [13 empty] | □ | 表紙のみ添付
|  |  |  | □ | 住宅型式性能認定 |  |  |  |  | □ | 型式住宅部分等製造者認証 | [6 empty] | □ | 特別評価方法認定 | [13 empty] | □ | 表紙のみ添付
|  |  |  | □ | 住宅型式性能認定 |  |  |  |  | □ | 型式住宅部分等製造者認証 | [6 empty] | □ | 特別評価方法認定 | [13 empty] | □ | 表紙のみ添付
|  |  |  | □ | 住宅型式性能認定 |  |  |  |  | □ | 型式住宅部分等製造者認証 | [6 empty] | □ | 特別評価方法認定 | [13 empty] | □ | 表紙のみ添付
|  |  |  | □ | 住宅型式性能認定 |  |  |  |  | □ | 型式住宅部分等製造者認証 | [6 empty] | □ | 特別評価方法認定 | [13 empty] | □ | 表紙のみ添付
|  |  |  | □ | 住宅型式性能認定 |  |  |  |  | □ | 型式住宅部分等製造者認証 | [6 empty] | □ | 特別評価方法認定 | [13 empty] | □ | 表紙のみ添付
|  |  |  | □ | 住宅型式性能認定 |  |  |  |  | □ | 型式住宅部分等製造者認証 | [6 empty] | □ | 特別評価方法認定 | [13 empty] | □ | 表紙のみ添付
|  |  |  | □ | 住宅型式性能認定 |  |  |  |  | □ | 型式住宅部分等製造者認証 | [6 empty] | □ | 特別評価方法認定 | [13 empty] | □ | 表紙のみ添付
|  |  |  | □ | 住宅型式性能認定 |  |  |  |  | □ | 型式住宅部分等製造者認証 | [6 empty] | □ | 特別評価方法認定 | [13 empty] | □ | 表紙のみ添付
※ チェックの無い場合は全て添付
―建築基準法に基づく認定書等―
性能表示事項 |  |  |  | 建築基準法に基づく認定の概要 | [15 empty] | 認定番号等 | [7 empty] | 本物件での使用 |  |  |  |  | 添付の有無（※）
[28 empty] | □ | 使用している |  |  |  | □ | 表紙のみ添付
[28 empty] | □ | 使用している |  |  |  | □ | 表紙のみ添付
[28 empty] | □ | 使用している |  |  |  | □ | 表紙のみ添付
[28 empty] | □ | 使用している |  |  |  | □ | 表紙のみ添付
[28 empty] | □ | 使用している |  |  |  | □ | 表紙のみ添付
[28 empty] | □ | 使用している |  |  |  | □ | 表紙のみ添付
[28 empty] | □ | 使用している |  |  |  | □ | 表紙のみ添付
[28 empty] | □ | 使用している |  |  |  | □ | 表紙のみ添付
[28 empty] | □ | 使用している |  |  |  | □ | 表紙のみ添付
[28 empty] | □ | 使用している |  |  |  | □ | 表紙のみ添付
自己評価及び設計内容説明書【一戸建ての住宅用】 | [35 empty] | （長期使用構造等確認審査用）
| 認定事項等 |  |  |  | 確認項目 |  |  |  | 設計内容説明欄 |  |  |  |  | 設計内容説明欄 | [20 empty] | 設計 内容 確認欄
[9 empty] | 項目 |  |  |  |  | 設計内容 | [17 empty] | 記載図書
※長期使用構造等確認審査 | ３－１ |  |  |  | 劣化対策 |  |  |  | 劣化対策等級 |  |  |  |  | □ | 3-1劣化対策等級3を取得している | [16 empty] | □ | 仕上表
| 劣化対策 |  |  |  | 点検措置 |  |  |  | 床下空間 |  |  |  |  | ・ | 床下空間への点検口の設置 | [16 empty] | □ | 平面図
| 等級 | [13 empty] | □ | 区分された床下空間ごとに点検口を設置 | [15 empty] | □
| （構造躯体等） | [13 empty] | □ | 人通孔を設けた上点検口を設置 | [15 empty] | □
[9 empty] | 小屋裏空間 |  |  |  |  | ・ | 小屋裏空間への点検口の設置 | [16 empty] | □
[15 empty] | □ | 区分された小屋裏空間ごとに点検口を設置
[15 empty] | □ | 人通孔を設けた上点検口を設置
[9 empty] | 床下空間の有効 |  |  |  |  | ・ | 床下空間の有効高さ
[9 empty] | 高さ | [5 empty] | （ |  |  |  | ㎜ |  | ≧ |  | 330 ㎜ |  |  | ）
[14 empty] | ・ | 点検に支障のない範囲で上記寸法に満たない部分の有無
[15 empty] | [ | □ | 無 | □ | 有 | ( | [10 empty] | )]
| １－１ |  |  |  | 耐震性 |  |  |  | □ | 評価方法基準 |  |  |  | ・ | 構造躯体 | [16 empty] | □ | 計算書
| 耐震等級 | [8 empty] | の場合 |  |  |  |  | □ | 1-1耐震等級（倒壊等防止）等級2以上を取得している | [15 empty] | □
| （倒壊等防止） | [12 empty] | ・ | 免震建築物 | [16 empty] | □
[15 empty] | □ | 1-3その他において免震建築物として表示されている | [15 empty] | □
[9 empty] | □ | 層間変形角 |  |  |  | □ | 各階の安全限界変形の検討を行っている | [16 empty] | □
検討の場合
| ４－１ |  |  |  | 維持管理 |  |  |  | 給水、給湯 |  |  |  |  | □ | 4-1維持管理対策等級3を取得している | [16 empty] | □ | 仕上表
| 維持管理 | [7 empty] | 排水管の維持 | [22 empty] | □ | 平面図
| 対策等級 | [7 empty] | （ｶﾞｽ管除く） | [22 empty] | □
（専用配管）
| ５－１ |  |  |  | 省エネ対策 |  |  |  | 住宅の省エネ |  |  |  |  | □ | 5-1非住宅・住宅計算方法による断熱等性能等級5以上を取得している | [16 empty] | □ | 平面図
| 断熱等性能 | [7 empty] | 措置 |  |  |  |  | □ | 5-1住宅仕様基準による断熱等性能等級5以上を取得している | [16 empty] | □ | 矩計図
| 等級 | [30 empty] | □ | 計算書
□
| ５－２ |  |  |  | 省エネ対策 |  |  |  | 住宅の省エネ |  |  |  |  | □ | 5-2基準省令及び非住宅・住宅計算方法による一次エネルギー消費量 | [16 empty] | □ | 平面図
| 一次エネルギー | [7 empty] | 措置 | [5 empty] | 等級6を取得している | [16 empty] | □ | 矩計図
| 消費量等級 | [12 empty] | □ | 誘導仕様基準による一次エネルギー消費量等級6を取得している | [16 empty] | □ | 計算書
□
Note on U247: 値は小数点以下切捨て整数値にて入力
Note on AC247: 値は小数点以下切捨て整数値にて入力
Note on Y250: 値は小数点以下切捨て整数値にて入力
Note on Y251: 値は小数点以下切捨て整数値にて入力
Note on U256: ・整数未満は切り捨て ・杭頭部、軸部（節部）、 先端部すべて入力 (直杭についても同様)
Note on AC256: 値は小数点以下切捨て整数値にて入力
Note on AB381: 注意） 最高等級選択時のみ入力可能(値は小数点以下切上げ整数値入力)
（注意）
各面共通関係
数字は算用数字を、単位はメートル法を用いてください。
第一面関係
※印のある欄は記入しないでください。
（注意）
各面共通関係
数字は算用数字を、単位はメートル法を用いてください。
３．第二面関係
① 申請者からの委任を受けて申請を代理で行う者がいる場合においては、２欄に記入してください。
② 申請者が２以上のときは、１欄には代表者となる申請者のみについて記入し、別紙に他の申請者についてそれぞれ必要な事項を記入してください。
③ 建築主が２以上のときは、３欄には代表となる建築主のみについて記入し、別紙に他の建築主についてそれぞれ必要な事項を記入して添えてください。
④ ４欄の郵便番号、所在地及び電話番号には、設計者が建築士事務所に属しているときはそれぞれ建築士事務所のものを、設計者が建築士事務所に属してないときはそれぞれ設計者のもの（所在地は住所とします。）を書いてください。
⑤ ５欄は、必須評価事項以外で設計住宅性能評価を希望する性能表示事項を記入してください。
⑥ ６欄には、住宅の品質確保の促進等に関する法律第６条の２の規定による長期使用構造等（長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成20年法律第87号）第２条第４項に規定する長期使用構造等をいう。）であることの確認の要否について、該当するチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
⑦ ６欄において、「要」のチェックボックスに「レ」マークを入れた場合は、７欄に工事の着手予定年月日及び認定申請予定年月日について記載してください。
（注意）
各面共通関係
数字は算用数字を、単位はメートル法を用いてください。
４．第三面関係
① １欄は、地名地番と併せて住居表示が定まっているときは、当該住居表示を括弧書きで併記して下さい。
② ２欄は、該当するチェックボックスに「レ」マークを入れてください。ただし、建築物の敷地が都市計画区域、準都市計画区域又はこれらの区域以外の区域のうち２以上の区域にわたる場合においては、当該敷地の過半の属する区域について記入してください。なお、当該敷地が３の区域にわたる場合で、かつ、当該敷地の過半の属する区域がない場合においては、都市計画区域又は準都市計画区域のうち、当該敷地の属する面積が大きい区域について記入してください。
③ ３欄は、該当するチェックボックスに「レ」マークを入れてください。なお、建築物の敷地が防火地域、準防火地域又は指定のない区域のうち２以上の地域又は区域にわたるときは、それぞれの地域又は区域について記入してください。
④ 第二面６欄において、「要」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、かつ、５欄において「共同住宅等」のチェックボックスに「レ」マークを入れた場合は、12欄に区分所有住宅であるかどうかについて記載してください。
⑤ 10欄の「利用関係」は、該当するチェックボックスに「レ」マークを入れてください。なお、利用関係が未定のときは、予定する利用関係としてください。また、「持家」、「貸家」、「給与住宅」、「分譲住宅」とは、次のとおりです。
イ．持家 建築主が自ら居住する目的で建築する住宅
ロ．貸家 建築主が賃貸する目的で建築する住宅
ハ．給与住宅 会社、官公署等がその社員、職員等を居住させる目的で建築する住宅
ニ．分譲住宅 建売り又は分譲の目的で建築する住宅
⑥ ここに書き表せない事項で、評価に当たり特に注意を要する事項は、11欄又は別紙に記載して添えてください。
⑦ 変更設計住宅性能評価に係る申請の際は、12欄に第三面に係る部分の変更の概要について記入してください。