確認した日　令和　年　月　日

一般財団法人　ふくしま建築住宅センター　理事長　様

建築士によるZEH+工事内容確認書

ふくしまZEH（F-ZEH）推進事業補助金交付事務取扱要領（以下「要領」という。）第11条第１項の規定に基づく実績報告に係る下記住宅の整備内容について、BELS評価を受けた計画からの変更の有無を確認し、現地確認により、BELS評価（評価を含む）を受けた設計図書に従って工事が行われ、工事が完了したことを証明します。

記

証明する工事監理を行った建築士

| 登録番号 |  | 級 |  | 登録 |  | 第 |  | 号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氏名 |  |  |  |  |  |  |  | 印 |

| 建設地の地名地番 |  |
| --- | --- |
| 建築主・買主 |  |

１　証明する住宅

| BELS評価を受けた者 |  |
| --- | --- |
| BELS評価書の交付番号 |  |
| 評価書交付年月日 | 令和 年 月 日 |

２　BELSの評価

| ☐評価を受けた計画から変更なし |  |  |
| --- | --- | --- |
| ☐評価を受けた計画から変更あり |  |  |
|  | ☐①評価機関への変更に関する手続き済み |  |
|  | ☐②評価機関への変更に関する手続き不要 |  |
|  |  | 手続き不要であることの確認先 |
|  |  | 手続き不要であることの理由 |

裏面も忘れずに記入してください。

３　要領第２条第１項（２）エで選択するZEH+要件

【A　EVとの連携を選択する場合】

a　EV充電用コンセント又はケーブル付き普通充電設備を設置する場合

☐ 分電盤に専用の分岐回路（専用回線）を設置している

☐ 設置する専用回路は単相200V 20A以上である

☐ 上記の要件を満たすことが確認できる写真の添付

b　V2H充電設備（充放電設備）を設置する場合

☐ EVから住宅へ放電する電力量もHEMSで計測できる

☐ V2H充電設備（充放電設備）開閉器を設置している

☐ 上記の要件を満たすことが確認できる写真の添付

【B　高度エネルギーマネジメントを選択する場合】

☐ 太陽光発電設備等の発電量等を把握できる

☐ 環境省の「令和７年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH）化等支援事業及び集合住宅の省CO2化促進事業）」の公募要領＜個人申請編＞の「ZEH＋の選択要件」において「高度エネルギーマネジメント」を選択する補助対象に設置するHEMSの要件を満たしている

☐ 暖冷房設備、給湯設備等についてHEMSコントローラと接続し、操作できることを確認している

☐ 上記接続を確認できるHEMSの機器操作画面の写真の添付